Бюджетное  учреждение

среднего профессионального образования

«Радужнинский профессиональный колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

БУ« Радужнинский

профессиональный колледж»

___________М.Н. Волков

24.04. 2013г. № 251

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП.08 «Контрольно-измерительные приборы»

г. Радужный

2013г

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 144 от 25 февраля 2010 года (далее – ФГОС) по    специальности   начального профессионального образования (далее - НПО) 131003.01 Оператор нефтяных и газовых скважин

Организация-разработчик: БУ «Радужнинский профессиональный колледж»

Разработчики: Плетнева С.А. -  мастер производственного обучения первой квалификационной категории.

Рекомендована  Методическим советом Радужнинского профессионального колледжа

Заключение Экспертной  комиссии № 6 от «21»июня 2013г.

©

©

©

©

©

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| # условия реализации учебной дисциплины | 10 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  НПО  131003.01 Оператор нефтяных и газовых скважин.

В части освоения основных видов деятельности:

- Автоматизация производства и технический прогресс.

- Измерение величин технологических параметров

- Эксплуатация контрольно-измерительных приборов в автоматизированных производствах.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих по профессии 1310018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин; 190631.01 Автомеханик.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в общепрофессиональные  дисциплины профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и приобретения соответствующих компетенций:

Общих:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в  коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональных:

ПК 1.5 Осуществлять снятие и передачу параметров работы скважин, контролировать работу средств автоматики и телемеханики.

ПК 1.6 Выполнять измерения величин различных технологических параметров с помощью контрольно-измерительных приборов.

ПК 2.2 Измерять уровни жидкости в скважине, прослеживать восстановление (падение) уровня жидкости.

ПК 2.4 Участвовать в проведении исследований с помощью дистанционных приборов.

Обучающийся в результате освоения учебной дисциплины должен:

уметь:

- работать на полных и неполных автоматизированных объектах управления технологическим процессом нефтяных производств;

- снимать показания с контрольно-измерительных приборов;

- соблюдать правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов;

- соблюдать технику безопасности при работе с контрольно-измерительными приборами.

знать:

- основные сведения о приборах, применяемых на предприятиях нефтяной и газовой промышленности;

- общие понятия о технологических параметрах (температуре, давлении, разрежении, уровне, расходе, объеме, концентрации), их определения, виды и единицы измерения;

- назначение, устройство, принцип действия приборов для измерения температуры;

- назначение, устройство, принцип действия приборов для измерения давления и разрежения;

- назначение, устройство, принцип действия приборов для измерения уровня жидкости;

- назначение, устройство, принцип действия приборов для измерения расхода и количества жидкости и газа;

- правила техники безопасности при эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы

учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося       54   часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     36  часов;

самостоятельной работы обучающегося    18   часов.

Содержание рабочей программы может изменяться, дополняться и редактироваться в соответствии с требованиями работодателей.

1.5 Обоснование особенностей  структурирования содержания

Изучение дисциплины «Контрольно-измерительные приборы» устанавливает базовые знания для освоения специальных дисциплин.  Программа рассчитана  для вариативной  части уровня  профессионального образования. При разработке рабочей программы учебной дисциплины учитывалась специфика работы с автоматизацией производства.

Учебная дисциплина «Контрольно-измерительные приборы» входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла, устанавливающий базовые знания для освоения специальных дисциплин.

При разработке рабочей программы учебной дисциплины могут вносится дополнения и изменения в содержание, а также в перечень практических работ.

Дисциплина носит прикладной характер, поэтому при изучении необходимо указывать ее взаимосвязь с другими дисциплинами и будущей профессиональной деятельностью.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 54 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 36 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 18 |
| контрольные работы |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 18 |
| в том числе: |  |
| индивидуальное задание |  |
| тематика внеаудиторной самостоятельной работы |  |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Контрольно-измерительные приборы»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы теории измерений |  | 2/0/6 |  |
| Тема 1.1. Введение. Задачи предмета. Виды и методы измерений. Погрешность измерений. | Задачи и структура предмета. Классификация измерений: прямые, косвенные, совокупные, совместные. Классификация методов измерения. Общие понятия о погрешностях, вида погрешностей. | 1 |  |
| Тема 1.2. Класс точности. Гидравлические и геофизические исследования | Основные понятия о классах точности приборов, их назначения. Необходимость гидравлических и геофизических исследований. | 1 |  |
|  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Подготовить доклады, рефераты, презентации на темы: «Погрешности измерений», «Класс точности приборов», «Геофизические исследования нефтяных производств», «Гидравлические исследования и контрольно-измерительные приборы» | 4 |  |
| 2. Приборы для измерения температуры |  | 4/6/6 |  |
| Тема 2.1. Понятие о температуре. Единицы измерения температуры. Термометры расширения. | Понятие о температуре. Единицы измерения температуры. Назначение, устройство, принцип действия термометров расширения. | 2 |  |
| Тема 2.2 Манометрические термометры. | Назначение, устройство, принцип действия манометрических термометров. | 2 |  |
|  | Лабораторно-практическое занятие по теме: «Измерение температуры с помощью термометров расширения». | 6 |  |
|  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Подготовить самостоятельно ив электронном варианте по теме: «Электронные приборы для измерения уровня» | 4 |  |
| Раздел 3. Приборы для измерения давления и разрежения |  | 5/6/4 |  |
| Тема 2.1. Понятие о давлении и разрежении. Пружинные манометры. | Основные понятия, термины, единицы измерения. Назначение, устройство, принцип действия пружинных манометров. | 2 |  |
| Тема 2.2. Электроконтактные манометры. | Назначение, устройство, принцип действия электроконтактных манометров. | 2 |  |
|  | Зачет по темам: «Приборы для измерения температуры», «Приборы для измерения давления». | 1 |  |
|  | Лабораторно-практическое занятие по теме: «Определение метрологических характеристик технических манометров» | 6 |  |
|  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Рассмотреть самостоятельно темы: «Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах». «Организация и регулирование обмена воздуха в помещении». | 4 |  |
| Раздел 4. Приборы для измерения уровня |  | 4/0/2 |  |
| Тема 4.1 Основные сведения. Поплавковые приборы. | Классификация приборов, виды уровней. Назначение, устройство, принцип действия поплавковых уровнемеров. | 2 |  |
| Тема 4.2 Емкостные уровнемеры | Назначение, устройство, принцип действия емкостных уровнемеров. | 2 |  |
|  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Подготовка рефератов, докладов, презентаций на тему: «Приборы для измерения уровня». | 3 |  |
| Раздел 5. Приборы для измерения расхода |  | 1/6/2 |  |
| Тема 5.1 Единицы измерения расхода. Классификация приборов. Счетчики количества жидкости. Ультразвуковые расходомеры. | Классификация приборов для измерения расхода, единицы измерения объема и расхода. Назначение, устройство, принцип действия ультразвуковых расходомеров и счетчиков количества жидкости. | 1 |  |
|  | Лабораторно-практическое занятие по теме: «Измерение расхода счетчиком количества жидкости СВХ-15». | 6 |  |
|  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Подготовить презентацию по теме: «Приборы для измерения расхода, объема, количества жидкости» | 3 |  |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |  |
|  | Итого: | 54 |  |
| Дифференцированный зачет по курсу учебной дисциплины |  |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия  реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1 Требования к минимальному     материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Метрология, стандартизация и сертификация»  и  лаборатории «Контрольно-измерительные приборы»

Оборудование учебного кабинета «Метрология, стандартизация и сертификация»:

1. Рабочих мест по количеству студентов;

2. Натуральные образцы:

-  переносной газоанализатор;

-  датчик уровня;

-  манометры рабочие;

-  электроконтактный манометр;

-  РН-метр;

-  термометры стеклянные;

-  мегаомметр;

3. Стенд «Система пожарной безопасности»;

4. Стенд «Реле времени»;

5. Стенд «Измерение  давления вакуумметром»;

6. Стенд «Монтажная схема установки для выявления неполадок и поверки манометров»;

7. Стенд «Приборы для измерения давления»;

8. Стенд «Электроизмерительные приборы»;

9. Стенд «Охрана труда»;

10. Стенд «Информация и сообщения»;

11. Макет «Ультразвуковой расходомер»;

12. Макет «Проводники, полупроводники»

Оборудование лаборатории «Контрольно-измерительные приборы»:

- Рабочие места по количеству  студентов;

- Контрольно-измерительные приборы:

-  манометры образцовые;

-  манометры технические;

-  напоромеры;

-  грузопоршневой манометр;

-  измеритель-регулятор температуры ТРМ-1А;

-  счетчик импульсов СИ-8;

-  устройство контроля уровня САУ-6М;

-  счетчики воды СЫВХ-15;

-  мультиметры цифровые;

-  ампервольметры типа Ц 43;

-  термометры стеклянные;

-  термометры сопротивления;

-  термометры термоэлектрические;

3. Сверлильный  станок;

4. Компрессор воздуха;

5. Стенд «Автоматизация производства строительных материалов»;

6. Стенд «Электрические аппараты»;

7. Устройство лабораторное по электродинамике;

8. Устройство лабораторное по электротехнике К 4826

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- М.В. Гальперин Автоматическое управление: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. – 224 с.: ил. – (Серия «Профессиональное образование»)

- Жарковский Б.И. Приборы автоматического контроля и регулирования (устройство и ремонт): Учеб. для ПТУ. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1989. – 336 с., ил.

- А.Н. Камразе Контрольно-измерительные приборы и автоматика: Учебник для средних ПТУ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия. 1988. 224 с.: ил.

- Каминский М.Л. Монтаж приборов и систем автоматизации: Учеб. для проф. учеб. заведений. – 7-е изд., перераб. и доп.  – М.: Высш. шк.;  Изд. центр «Академия», 1997. – 304 с.: ил.

- Келим Ю.М. Типовые  элементы систем автоматического управления. Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2002.- 384 с.: ил. – (Серия «Профессиональное образование»).

- В.И.Нефедов Метрология и радиоизмерения: Учебник для вузов/Под ред. профессора В.И.Нефедова. – М.: Высш. шк., 2003. – 526 с.: ил.

Интернет-ресурсы:

1.Измерительный прибор — Википедия

Метрология и стандартизация(недоступная ссылка). Контрольно-измерительные приборысистем ОВК. Измерение расхода и плотности жидкостей.

ru.wikipedia.org›wiki/Измерительный_прибор копия ещё

## 2.КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ....

К контрольно-измерительным приборам относятся первичные приборы и измерительныепреобразователи.

bibliotekar.ru›spravochnik-144-2/45.htm копия ещё

3.Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Контрольно-измерительные приборы и автоматика. Сортировать файлы по датепо популярности Показать новые файлы.

twirpx.com›Файлы›Автоматизация›Контрольно-измерительные приборы копия ещё

3.3.При изучении учебной дисциплины применяются следующие педагогические технологии:

Личностно -ориентированная,  элементы проектной технологии, элементы технологии проблемного обучения.

и методы обучения: словесные, словесно-лекционные, наглядные, практические, наглядно-продуктивные.

# 3.4. учебно-методический комплекс

При изучении учебной дисциплины используются нормативно-правовые документы: Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)  среднего профессионального образования (НПО) по профессии 13100.01 Оператор нефтяных и газовых скважин ,  рабочий учебный план, календарный учебный график, календарно-тематическое планирование, а также  на уроках теоретического обучения используются стенды, макеты, карточки-задания, тестовые задания, вопросники, нормативная и локальная техническая документация.

# 4.Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| 1. Работать на полных и неполных автоматизированных объектах управления технологическим процессом. | Зачет, внеаудиторная самостоятельная работа |
| 2. Снимать показания с контрольно-измерительных приборов. | Лабораторно-практическое занятие, зачет, внеаудиторная самостоятельная работа |
| 3. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов. | Лабораторно-практическое занятие, зачет, внеаудиторная самостоятельная работа |
| Знания: |  |
| 1.Основные сведения о приборах, применяемых на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. | Зачет, внеаудиторная самостоятельная работа |
| 2.Общие понятия о технологических параметрах (температуре, давлении, разрежении, уровне, расходе, объеме, концентрации), их определения, виды и единицы измерения. | Зачет, внеаудиторная самостоятельная работа |
| 3.Назначение, устройство, принцип действия приборов для измерения температуры. | Зачет, внеаудиторная самостоятельная работа |
| 4.Назначение, устройство, принцип действия при боров для измерения давления и разрежения. | Зачет, внеаудиторная самостоятельная работа |
| 5.Назначение, устройство, принцип действия приборов для измерения уровня жидкости. | Зачет, внеаудиторная самостоятельная работа |
| 6.Назначение, устройство, принцип действия приборов для измерения расхода и количества жидкости и газа. | Зачет, внеаудиторная самостоятельная работа. |
| 7.Правила техники безопасности при эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики. | Зачет, внеаудиторная самостоятельная работа. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. Применяется 5 - бальная система оценивания

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Проявление интереса к будущей профессии через: - повышение качества обучения по учебной дисциплине; - участие в студенческих олимпиадах, научных конференциях; - участие в органах студенческого самоуправления; - участие в проектной деятельности; - участие в конкурсе «Лучший по профессии». | Наблюдение; оценка содержания рефератов, докладов, презентаций обучающихся; результаты участия в конкурсах, конференциях (призовые места; свидетельства об участии); |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - обоснование, выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области информационных систем; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Рейтинг выполнения работ на учебной практике; практических работ по решению профессиональных задач по разработке и модификации информационных систем |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, Осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - анализа качества выполнения производственных операций и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. | -степень самостоятельности и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - получение необходимой информации через ЭУМК по дисциплинам; - поиск необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные | Тестирование; подготовка рефератов, докладов, электронных презентаций, тематических кроссвордов. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - оформление результатов самостоятельной работы и проектной деятельности с использованием ИКТ. | Подготовка и защита проектов с использованием ИКТ; наблюдение за навыками работы в глобальных и локальных информационных сетях. |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - разработка проектов в командах; - участие во внеаудиторной деятельности по специальности - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и руководителями практик в ходе обучения и практики; - умение работать в группе; - наличие лидерских качеств; - участие в студенческом самоуправлении; - - участие в спортивно - и культурно-массовых мероприятиях | - наблюдение и оценка роли обучающихся в группе. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - соблюдение техники безопасности; - соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка); - ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний |  |
| ПК 1.5 Осуществлять снятие и передачу параметров работы скважин, контролировать работу средств автоматики и телемеханики. | - эффективная организация рабочего места; - выбор и применение основных КИП технологических параметров, снятие показаний измерений; - соблюдение правил эксплуатации. | -экспертное наблюдение за ходом выполнения на практических работах и оценка при выполнении работ. |
| ПК 1.6. Выполнять измерения величин различных технологических параметров с помощью контрольно-измерительных приборов. | - выбор и рациональное применение необходимых контрольно-измерительных приборов, снятие показаний измерений; - соблюдение правил эксплуатации.. | -экспертное наблюдение за ходом выполнения на практических работах и оценка при выполнении работ. |
| ПК 2.2 Измерять уровни жидкости в скважине, прослеживать восстановление (падение) уровня жидкости. | - подбор и применение методов и способов в процессе проведения измерения; - выбор и рациональное применение необходимых контрольно-измерительных приборов, снятие показаний измерений; - соблюдение правил эксплуатации.. | -экспертное наблюдение за ходом выполнения на практических работах и оценка при выполнении работ. |
| ПК 2.4. Участвовать в проведении исследований с помощью дистанционных приборов. | - подбор и применение аппаратуры дистанционного управления; - соблюдение правил эксплуатации. | -экспертное наблюдение за ходом выполнения на практических работах и оценка при выполнении работ. |

Разработчики:

БУ СПО «Радужнинский             мастер производственного              Плетнева С.А.

профессиональный колледж»      обучения

Эксперты:

БУ «РПК»                                          мастер п\о                                         Таран Е.К.