Бюджетное  учреждение

среднего профессионального образования

«Радужнинский профессиональный колледж»

Рассмотрено УТВЕРЖДАЮ

Педагогическим советом Директор

БУ «Радужнинский БУ« Радужнинский

профессиональный колледж» профессиональный колледж»

Протокол № ___________М.Н. Волков

« » 2012 г « » 2012 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

«Автоматизация производства »

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО)  по  специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Организация-разработчик: БУ «Радужнинский профессиональный колледж»

Разработчики:

Кравченко Н.В        . мастер производственного обучения

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Рекомендована  Методическим советом Радужнинского профессионального колледжа

Заключение Экспертной  комиссии № ____________  от «____»__________ 20___ г.

©

©

©

©

©

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | # стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| # условия реализации учебной дисциплины | # 14 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | # 16 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Автоматизация производства

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

В части освоения основных видов деятельности:

организация и проведение работ в области разработки и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

_____дисциплина входит в вариативную часть циклов_ОПОП

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины «Автоматизация производства» обучающийся  должен

знать:

- назначение, принцип действия, применение, классификацию приборов, применяемых на нефтегазовых промыслах;

- знать и ориентироваться в сведениях о системах автоматизированного управления и контроля в нефтегазовой отрасли;

- назначение, конструкцию и принцип действия глубинных приборов, регуляторов и систем автоматического регулирования;

- автоматизированное управление оборудованием систем поддержания пластового давления, технологическим оборудованием системы сбора и подготовки нефти и газа;

- назначение функциональных схем систем автоматизации;

- автоматизацию и телемеханизацию объектов нефтепромысла;

- основные принципы построения автоматизированной системы управления  (АСУ), её функции и назначение;

- обеспечение и структуру АСУ;

уметь:

- устанавливать технологический режим работы скважины и вести контроль за установленным режимом работы скважины;

- пользоваться приборами, определять их пригодность по результатам поверки;

- расшифровывать диаграммы установленных приборов;

- разрабатывать и читать функциональные и электрические схемы контроля и автоматизации объектов нефтегазовых промыслов.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности:

- технологические процессы разработки и эксплуатации   нефтяных

и газовых месторождений;

- нефтегазопромысловое оборудование и инструмент;

- техническая, технологическая и нормативная документация;

- типовое проектирование технических и технологических работ.

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и приобретения соответствующих компетенций.

Техник - технолог  освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
    ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
    ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
    ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
    ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
    ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
    ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий. 
    ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
    ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
    ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

Техник - технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности по представленному предмету:

ПК 1.   Контролировать и поддерживать оптимальный режим  работы добывающих и

нагнетательных скважин

ПК 2.  Осуществлять снятие и передачу параметров работы скважин, контролировать

работу средств автоматики и телемеханики.

ПК 3.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности

ПК 4.  Осуществлять контроль над работой наземного и скважинного оборудования в

период  эксплуатации

ПК 5.  Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации

нефтепромыслового оборудования.

ПК 6.   Осуществлять автоматизированное управление электрооборудованием систем

поддержания пластового давления

ПК 7.  Осуществлять автоматизированный контроль и управление погружным

скважинным электрооборудованием

ПК 8.   Вести автоматический контроль и управление электрооборудованием первичной

подготовки нефти и газа

ПК 9.   Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного  выполнения профессиональных задач

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося____208___часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  148_ часов;

самостоятельной работы обучающегося  ___60___ часов.

1.5 Обоснование особенности структурирования содержания

Учебная дисциплина «Автоматизация производства» входит в вариативную часть ОПОП и направлена на совершенствование профессиональных компетенций по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Содержание рабочей программы может изменяться, дополняться и редактироваться в соответствии с требованиями работодателей.

Дисциплина носит прикладной характер, поэтому при изучении необходимо указывать ее взаимосвязь с другими дисциплинами и будущей профессиональной деятельностью.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 208 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 148 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 84 |
| контрольные работы | 8 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 60 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины      АВТОМАТИЗАЦИЯ     ПРОИЗВОДСТВА

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 | Автоматический контроль | 82 |  |
| Тема 1.1 Общие сведения об измерениях и измерительных приборах | Содержание учебного материала: Введение. Общие сведения об измерениях и классификация средств измерения. Международная система единиц (СИ). Методы измерений. Погрешности измерений и источники их появления. Методы оценки точности результата измерения. | 2 | 1 |
|  | Практические занятия: - Практическое занятие по обработке результатов поверки измерительных приборов - Изучение пригодность приборов к эксплуатации по максимальной приведённой погрешности - Практическое занятие ввода поправки к измерениям приборов | 2 2 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - Подготовить сообщение о приборах и методах измерении. - Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 3 |  |
| Тема 1.2. Измерение температуры. | Содержание учебного материала: Классификация приборов для измерения температуры. Термометры расширения, манометрические, электрические термометры сопротивления и термоэлектрические. Их устройство и принцип действия. | 2 | 1 |
|  | Практические занятия: 1.2.1. Изучение схемы и принципа действия приборов, работающих в комплекте с термометрами сопротивления. 1.2.2. Практическое изучение глубинных термометров с местной и дистанционной регистрацией показаний. | 2 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы - Подготовить сообщение и презентацию по теме: « Устройство и принцип действия манометрических термометров» | 4 | 3 |
| Тема 1.3. Измерения давления | Содержание учебного материала: Определение давления, единицы измерения. Классификация и характеристики приборов для измерения давления. Жидкостные, поршневые, деформационные, электрические манометры. Преобразователи давления. Глубинные манометры для измерения давления в скважинах. Классификация глубинных манометров. | 4 | 1 |
|  | Практические занятия: - Практическое изучение устройства скважинного манометра МГН – 2. Требования безопасности при выполнении исследований скважин глубинными манометрами. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 1.3.1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 1.3.2. Подготовить сообщение и презентацию на тему: « Особенности измерения давления в эксплуатационных и нагнетательных скважинах» | 3 | 3 |
| Тема 1.4. Измерение расхода, объёма и массы жидкости и газа | Содержание учебного материала: Роль измеряемого параметра в управлении технологическим процессом. Определение количества и расхода вещества, единицы измерения. Скоростные и объёмные счётчики. Измерение расхода методом переменного перепада давления; основные соотношения, сужающие устройства, дифманометры. Измерение расхода методом постоянного перепада давления. Массовые расходомеры. Глубинные расходомеры и дебитомеры. Блочная установка учёта нефтепродуктов БУУН 1. | 4 | 1 |
|  | Практические занятия: 1.4.1. Изучение особенностей измерения производительности нефтяных скважин. - Практическое изучение принципа действия дебитомеров типа ТОР, НОРД. | 2 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 1.4.1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 1.4.2. Самостоятельное изучение темы: «Современные средства для измерения расхода жидкости и газа» | 4 | 3 |
| Тема 1.5. Измерение уровня жидкости | Содержание учебного материала: Роль измеряемого параметра в управлении технологическим процессом. Классификация приборов для измерения уровня жидкости. Поплавковые, буйковые, пьезометрические, электрические, радиоактивные и акустические уровнемеры, их устройство и принцип действия. Особенности измерения уровня жидкости в скважинах. Классификация глубинных уровнемеров. Погружные пьезографы. Звукометрический метод измерения уровня жидкости в скважинах. | 4 | 1 |
|  | Практические занятия: 1.5.1. Изучение и определение пригодности уровнемера к эксплуатации по результатам поверки. 1.5.2. Работа с нормативно-технической документацией, | 1 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 1.5.1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 1.5.2. Подготовить сообщение по теме: «Современные отечественные и зарубежные средства измерения уровня жидкости» | 3 | 3 |
| Тема 1.6. Контроль процессов добычи нефти и газа | Содержание учебного материала: Измерение физических свойств веществ и примесей. Измерение плотности. Плотномеры. Измерение вязкости. Вискозиметры. Анализаторы содержания воды в нефти. Влагомеры ВСН. Контроль работы глубинонасосных установок, датчик динамографа стационарный. | 4 | 1 |
|  | Практические занятия: - Практическое изучение устройства и принципа действия приборов для измерения плотности и вязкости пластовой жидкости 1.6.2. Практическое изучение устройства и принципа действия сигнализатор АУС – 201. | 2 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 1.6.1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 1.6.2. Составить отчет по практическим работам темы 1.4 – 1.6 | 3 | 3 |
| Тема 1.7. Вторичные приборы | Содержание учебного материала: Унифицированная система элементов промышленной пневмоавтоматики (УСЭППА). Вторичные приборы системы СТАРТ. Вторичные приборы с токовыми входными сигналами. Вторичные приборы с дифференциально – трансформаторной системой. Технические средства технологического контроля с использованием ЭВМ. | 2 | 1 |
|  | Практические занятия: 1.7.1. Изучение устройства и принципа действия элементов системы УСЭППА. - Практическое применение выбора вторичных приборов с электрическим и пневманическим входным сигналом. | 1 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 1.7.1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 1.7.2. Подготовить реферат по предложенным темам. | 3 | 3 |
| Тема 1.8. Диагностика нефтегазопромыслового оборудования | Содержание учебного материала: Виды дефектоскопии и их характеристика. Цифровой ультразвуковой дефектоскоп УД – 21Р. Ультразвуковая дефектоскопия труб и штанг. Методы обследования и контроля сварных соединений. Мониторинг определения скорости коррозии трубопроводов. Установка образцов – свидетелей. | 4 | 1 |
|  | Практические занятия: - Практическое ознакомление с дефектами нефтегазодобывающего оборудования (трубопроводы, ФА) - Изучение методов контроля сварных швов трубопроводов, составление дефектоскопической карты | 2 2 | 2 |
|  | Контрольная работа по темам раздела 1. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 1.8.1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 1.8.2. Составить отчет по практическим работам темы 1.4 – 1.6 | 3 | 3 |
| Раздел 2 | Автоматическое регулирование и средства автоматизации | 42 |  |
| Тема 2.1. Основы автоматического регулирования | Содержание учебного материала: Системы автоматического управления (САУ). Основные понятия САУ. Классификация систем автоматического регулирования (САР). Функциональная схема САР. Требования, предъявляемые к САР. Показатели качества. | 4 | 1 |
|  | Практические занятия: - Изучение способов перехода с ручного регулирования на автоматизированное. Преимущества и недостатки. - Изучение функциональных схем САР прямого и непрямого действия | 2 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 2.1.1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы - Составление кроссворда по пройденным темам. | 4 | 3 |
| Тема 2.2. Динамические звенья САР | Содержание учебного материала: Понятие динамического звена САР. Передаточные функции, временные и частотные характеристики типовых динамических звеньев. Соединение типовых динамических звеньев. | 4 | 1 |
|  | Практические занятия: - Практическое решение уравнений усилительного звена, звена запаздывания, колебательного звена, идеально дифференцирующего звена и реально дифференцирующего звена. - Изучение отношения выходной величины звена к входной величине | 2 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы - Подготовка к контрольной работе по темам раздела 2 - Составить контрольные вопросы по темам раздела 2 | 4 | 3 |
| Тема 2.3. Технические средства автоматизации | Содержание учебного материала: Регуляторы прямого и непрямого действия, периодического и непрерывного действия. Электрические и пневматические регулирующие устройства. Средства автоматизации замеров при исследовании физических величин: температуры, расхода, давления в скважине. Средства автоматизации фонтанных скважин и газлифтных, скважин с электропогружными и штанговыми насосами. | 4 | 1 |
|  | Практические занятия: 2.3.1. Изучение устройства и принципа действия дебитометра типа ТОР (на ГЗУ «Спутник») 2.3.2. Изучение устройства и принципа действия показывающих манометров общего назначения 2.3.3. Изучение устройства и принципа действия электроконтактного манометра взрывозащищённом | 2 2 2 | 2 |
|  | Контрольная работа по темам раздела 2 | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 2.3.1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 2.3.2. Подготовка сообщений и презентаций по предложенным темам («Автоматизация добывающих и нагнетательных скважин») 2.3.3. Составление отчета по практическим работам раздела 2 | 6 | 3 |
| Раздел 3 | Автоматизация и телемеханизация процессов нефтегазодобычи | 56 |  |
| Тема 3.1. Функциональные системы автоматизации технологических процессов | Содержание учебного материала: Основные положения и принципы автоматизации. Условные обозначения средств автоматизации по функциональному признаку приборов и устройств. Функциональные схемы автоматизации. | 2 | 1 |
|  | Практические занятия: - Изучение назначения и места схем автоматизации в системе конструкторской документации на производстве. - Практическое изучение изображения технологического оборудования, приборов, средств автоматизации на функциональных схемах. - Практическое приобретение умения читать и составлять схемы автоматизации объектов нефтегазодобычи. | 2 2 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 3.1.1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 3.1.2. Подготовка рефератов по теме: «Автоматизация нефтепромысла: от простого к сложному» | 2 | 3 |
| Тема 3.2. Автоматизация добычи и промыслового сбора нефти и нефтяного газа | Содержание учебного материала: Характерные особенности нефтегазодобывающих предприятий и основные принципы их автоматизации. Автоматизация нефтяных скважин. Автоматизированные групповые измерительные установки типа «Спутник», установки АСМА – 4010 – 180МП, «Дельта». Автоматизированные сепарационные установки. | 4 | 1 |
|  | Практические занятия: - Практическое изучение и описание схемы АГЗУ типа «Спутник» - Практическое изучение и описание схемы автоматизации ДНС | 2 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 3.2.1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 3.2.2. Домашняя работа с индивидуальными карточками-заданиями | 3 | 3 |
| Тема 3.3. Автоматизация подготовки и откачки товарной нефти | Содержание учебного материала: Характеристика технологического процесса и задачи автоматизации. Автоматизированные блочные установки подготовки нефти. Автоматизация стационарных установок подготовки нефти. Автоматизация системы поддержания пластовых давлений. Автоматизированные блочные установки для очистки сточных вод и автоматизация водозаборных скважин. | 4 | 1 |
|  | Практические занятия: 3.3.1. Изучение схем автоматизированных блочных установок сдачи товарной нефти. 3.3.2. Изучение схем автоматизации процесса перекачки нефти. | 2 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы - Подготовка сообщений по темам раздела 3 | 3 | 3 |
| Тема 3.4. Автоматизация газоконденсатного промысла | Содержание учебного материала: Характеристика газовых и газоконденсатных промыслов как объектов автоматизации. Методы и средства контроля за работой газовой скважины. | 2 | 1 |
|  | Практические занятия: - Изучение схем автоматизации управления процессом низкотемпературной сепарации газа. - Практическое ознакомление со схемой автоматизации промысловой газораспределительной станции и основными средствами автоматизации. | 2 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы - Работа с карточками индивидуальных заданий. | 3 | 3 |
| Тема 3.5. Телемеханизация технологических процессов добычи нефти и газа | Содержание учебного материала: Виды и назначение телемеханических систем (ТМС). Понятие об агрегатной системе телемеханической техники АСТТ. Структурная схема СТ «Радиус – М». Телемеханизация нефтегазодобывающих предприятий. Принцип построения телемеханических систем. Аппаратура и основные элементы систем телемеханики | 4 | 1 |
|  | Практические занятия: - Изучение структуры телемеханизации на нефтегазодобывающих предприятиях - Изучение назначения связи типа КП – ПУ - Изучение схем расположения основных блоков системы АСТП | 2 2 2 | 2 |
|  | Контрольная работа по темам раздела 3 | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы - Подготовка к контрольной работе по темам раздела 3 - Составление отчета по практическим работам раздела 3 | 3 | 3 |
| Раздел 4 | Автоматизированные системы управления | 28 |  |
| Тема 4.1. Общие сведения об автоматизированных системах управления | Содержание учебного материала: Общие понятия об автоматизированных системах управления (АСУ), принципы построения. Классификация АСУ по уровням управления. Виды обеспечения АСУ: информационное, математическое, программное, техническое. Функциональные подсистемы. | 4 | 1 |
|  | Практические занятия: - Изучение обеспечения АСУ на нефтепромыслах (техническое, информационное, математическое, программное) - Изучение функциональных подсистем АСУ нефтепромыслов. | 2 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы - Подготовка сообщений и рефератов по представленным темам. - Работа с карточками индивидуальных заданий. | 3 | 3 |
| Тема 4.2. АСУ ТП добычи, сбора и подготовки нефти, газа и воды | Содержание учебного материала: Агрегатные комплексы технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Элементы АСУ ТП. Специализированные АСУ ТП. Краткий обзор зарубежных технических средств, используемых на нефтегазовых промыслах. Нефтегазодобывающее предприятие как объект управления. Критерии эффективности и решаемые задачи. | 4 | 1 |
|  | Практические занятия: 4.2.1. Изучение основных функций, иерархической структуры и подсистем АСУ ТП. 4.2.2. Практическое ознакомление с основными АСУ нефтегазодобывающих предприятий типа ПРОТОК, РАДИУС – М, НЕДРА | 2 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы - Составление отчета по практическим работам раздела 4. - Подготовка к итоговой контрольной работе | 3 | 3 |
| Итоговая контрольная работа |  | 2 | 2 |
|  |  |  | Итого |
| Всего | Обязательная аудиторная нагрузка: | 148 | 208 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | 60 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Разработка нефтяных и газовых месторождений» и учебно-производственной лаборатории «Технология добычи нефти и газа», «Контроль параметров технологических процессов», «Повышения нефтеотдачи пластов», «Цементаж и ГРП пласта»

Оборудование учебного кабинета «Разработка нефтяных и газовых месторождений»

- посадочные места по количеству обучающихся

- рабочее место преподавателя

- Стенд: Система автоматизации нефтегазового объекта

Оборудование учебно-производственной лаборатории «Технология добычи нефти и газа», «Контроль параметров технологических процессов», «Повышения нефтеотдачи пластов», «Цементаж и ГРП пласта»:

- фонтанная арматура;

- АГЗУ типа  «Спутник»;

- глубинный манометр;

- электроконтактный манометр (ЭКМ);

- глубинный термометр;

- термометры сопротивления;

- вакуумеры;

- ротационные счетчики;

- механические турбинные счетчики жидкости ТОР-50 и ТОР-80;

- турбинные расходомеры жидкости Норд и МИГ;

- вихревые расходомеры жидкости СВУ-50 и СВУ-80;

- поплавковые уровнемеры (механические) УДУ-10;

- электрический уровнемер Сапфир – ДУ;

# 3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

- Б.В. Покрепин, Оператор по добычи нефти и газа, Издательский Дом «Ин-Фолио», Волгоград, 2011г.

- Б.В. Покрепин, Разработка нефтяных и газовых месторождений, Издательский Дом «Ин-Фолио», Волгоград, 2010г.

- Б.В. Покрепин, Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин, учебное пособие для средних специальных заведений, Волгоград, Издательский Дом «Ин-Фолио», Волгоград, 2010г.

Дополнительные источники:

- А.И. Акульшин, В.С.Бойко, А.Ю. Зарубин, Эксплуатация нефтяных и газовых скважин, Москва, Недра. 2008г.

- В.И. Кудин, Основы нефтепромыслового дела, Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований; Удмуртский госуниверситет, 2005г

- Л.С. Каплан, Оператор по добыче нефти и газа, учебное пособие для операторов, Уфа, 2010г.

- С.Л. Никишенко, Нефтепромысловое оборудование, Издательский Дом «Ин-Фолио», Волгоград, 2008г.

- Черпаков Б.И. Автоматизация и механизация производства : учеб.пособ.  М.:  СПО Академия, 2004.

- Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления : учеб. для СПО.  М.: Академия, 2009г.

- Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов. – 5-е изд., стер.  М.: Академия, 2009г.

- А.Г. Гумеров, Р.С. Гумеров, А.М. Акбердин Эксплуатация оборудования нефтеперекачивающих станций. М.: Недра, 2007г.

- Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике /под ред. А.В. Каличенко, М.: Инфра-Инженерия, 2008г.

Интернет-ресурсы:

- ru.wikipedia.org›wiki/

- mtomd.info›archives/

- rutracker.org›

- mirknig.com›Книги.

- materialovedenie

- fictionbook.ru›…

Используемые педагогические технологии:.

# ИКТ;

- личностно-ориентированные

- проблемное обучение (проблемное изложение и поисковая беседа);

- проектные технологии;

- коммуникативно-диалоговые технологии.

методы обучения:

- наглядный метод;

- объяснительно-иллюстративный метод;

- репродуктивный метод;

- частично поисковый (эвристический);

- исследовательский метод.

# 3.3. учебно-методический комплекс

Документы:

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности

СПО 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

- Примерная рабочая программа дисциплины «Автоматизация производства»

- Календарно-тематическое планирование

Дидактический материал:

  - Тесты, карточки-задания, сообщения.

  - Видеоматериал: видеоролики и электронные презентации по всем темам

программы.

3.   Образцы бланков и журналов ведения регистрации работы приборов автоматизации

и телемеханизации на нефтепромыслах

# Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Предусматриваются следующие виды контроля: текущий,  рубежный,  итоговый.

Общие сведения

Текущий контроль проводится перед началом аудиторных занятий (в виде опроса 2-3 обучающихся) или в конце (в виде короткой контрольной работы для всех обучающихся), для каждой практической работы. Текущий контроль преследует цель выработать у обучающегося необходимость (потребность) к систематической работе по освоению материала дисциплины.

Рубежный контроль проводится  путем выполнения письменной, индивидуальной работы, включающей 3-4 контрольных вопроса по теоретической части и решение практической задачи по выбору и обоснованию технологии и технических средств для выполнения определённых технологических процессов или расчёту отдельных технологических показателей. Решение задач выполняется с использованием литературных источников и средств вычислительной техники. Рубежный контроль преследует цель оценки уровня усвоения обучающимися теоретической части и навыков в выполнении практической работы, предусмотренной учебной программой.

Итоговый контроль проводится после завершения изучения дисциплины «Автоматизация производства». Итоговый контроль преследует цель проверки знаний обучающихся по всему изученному курсу, понимания взаимосвязей различных его разделов друг с другом и связей с иными естественнонаучными, общепрофессиональными и специальными дисциплинами. В процессе выполнения итоговой контрольной работа проводится проверка достижения результатов, предусмотренных разделом 1.3 «Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины» данной рабочей программы.

Итоговый контроль предусматривает ответы на несколько вопросов

теоретического курса, а также решение практических задач.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь: |  |
| Устанавливать технологический режим работы скважины и вести контроль за установленным режимом работы скважины | Текущий контроль. Практические работы разделов 1 – 3. Контрольные работы разделов 1 – 3. Составление отчетов по практическим работам. Выполнение заданий по карточкам. Самостоятельные работы в виде рефератов и презентаций. |
| Пользоваться приборами, определять их пригодность по результатам поверки | Текущий контроль. Практические работы раздела 1. Контрольная работа раздела 1. Составление отчета по практическим работам раздела 1. Самостоятельные работы в виде рефератов и презентаций. |
| Расшифровывать диаграммы установленных приборов | Текущий контроль. Практические работы разделов 1 – 2. Контрольные работы разделов 1 – 2. Составление отчетов по практическим работам разделов 1 – 2. Ответа на контрольные вопросы индивидуальных заданий. Самостоятельные работы в виде рефератов и презентаций. |
| Разрабатывать и читать функциональные и электрические схемы контроля и автоматизации объектов нефтегазовых промыслов. | Текущий контроль. Практические работы разделов 3 – 4. Оформление отчетов по практическим работам разделов 3 – 4. Выполнение домашней работы по индивидуальным карточкам-заданиям темы 3.2. Самостоятельные работы в виде рефератов и презентаций. Рубежный контроль по темам разделов 1 – 4. |
| Знать: |  |
| Назначение, принцип действия, применение, классификацию приборов, применяемых на нефтегазовых промыслах. | Текущий контроль. Самостоятельные работы в виде презентаций и сообщений по представленным темам. Контрольные работы разделов 1 – 3. |
| Знать и ориентироваться в сведениях о системах автоматизированного управления и контроля в нефтегазовой отрасли. | Текущий контроль. Рубежный контроль в виде самостоятельных работ разделам 3 – 4. Контрольные работы по разделам 3 – 4. Составление отчетов по практическим работам разделов 2 – 3. Представление и защита рефератов по представленным темам разделов 2 – 3. |
| Назначение, конструкцию и принцип действия глубинных приборов, регуляторов и систем автоматического регулирования | Текущий контроль. Контрольные работы по разделам 2 – 3. Отчеты по практическим работам разделов 2-3. . Представление и защита рефератов по представленным темам разделов 2 – 3. |
| Автоматизированное управление оборудованием систем поддержания пластового давления, технологическим оборудованием системы сбора и подготовки нефти и газа. | Текущий контроль. Рубежный контроль. Представление и защита рефератов по представленным темам разделов 2 – 3. Выполнение заданий по индивидуальным карточкам. Составление отчетов по практическим работам раздела 3 |
| Назначение функциональных схем систем автоматизации;. | Текущий контроль. Представление и защита рефератов по представленным темам 4.1. Составление отчета по практическим работам раздела 4. Выполнение заданий по индивидуальным карточкам раздела 4. |
| Автоматизацию и телемеханизацию объектов нефтепромысла. | Текущий контроль. Представление и защита рефератов по представленным темам раздела 4. Составление отчета по практическим работам раздела 4. Выполнение заданий по индивидуальным карточкам раздела 4. |
| Основные принципы построения автоматизированной системы управления (АСУ), её функции и назначение. | Текущий контроль. Представление и защита рефератов по представленным темам раздела 4. Составление отчета по практическим работам темы 4.2. Выполнение заданий по индивидуальным карточкам раздела 4. |
| Обеспечение и структуру АСУ | Текущий контроль. Рубежный контроль. Составление отчета по практическим работам раздела 4 |

Система оценивания -  традиционная -  5 бальная.

Разработчики:

БУ СПО «РПК»                      ____мастер п/о                     Кравченко Н.В.

(место работы)                         (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

Эксперты:

____________________              ___________________          _________________________

(место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)

____________________          ________________________          _________________________

(место работы)                            (занимаемая должность)                   (инициалы, фамилия)