Бюджетное  учреждение профессионального образования

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

«РАДУЖНИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

БУ« Радужнинский

политехнический колледж»

_____________М.Н.Волков

«____» ___________2014 г.

рабочая  ПРОГРАММа  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

ПМ.01 СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ

УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

г. Радужный

2014 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО)

140446.03 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ  И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

(ПО ОТРАСЛЯМ)

Организация-разработчик:  БУ «Радужнинский профессиональный колледж»

Разработчик:  Плетнева С.А. – мастер производственного обучения первой квалификационной категории.

Рекомендована методическим советом  БУ «Радужнинский политехнический колледж»

Заключение Экспертного совета № 5 от 20.06.2014

©

©

©

©

©

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 19 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

  - Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по профессии СПО  140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

2. Изготовлять присоединения для сборки и ремонта.

3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке квалифицированных рабочих 3-4 разрядов при проведении технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется.

Возможные места работы: ОАО «Радужнинские городские электрические сети», ОАО «Варьеганэнергонефть», ООО «УАиЭНП», ООО «Радоп», ООО «Алмаз»,  МУП «Радужнинские теплосети», УП «Горводоканал» и т.д.

Возможные названия должностей: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Рабочая программа профессионального модуля составлена  на основе примерной программы предмета «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования».

Профессиональный модуль « Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» устанавливает базовые знания для освоения других специальных предметов и производственной практики.

Данный модуль предусматривает  изучение основ технологии технического обслуживания и ремонта типового электрооборудования и практического изучения методов и способов его эксплуатации.

Программа профессионального модуля предполагает специализацию по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», отражающую рынок рабочей силы региона и его специфику.

Программа профессионального модуля предполагает практическое осмысление ее разделов и тем на лабораторно – практических занятиях и в процессе учебной и производственной практики.

Модуль носит прикладной характер, поэтому при изучении необходимо указывать его взаимосвязь с другими дисциплинами и будущей профессиональной деятельностью.

Учебную и производственную практику обучающиеся  проходят в условиях реальных промышленных энергетических предприятий  ОАО «Радужнинские городские электрические сети», ОАО «Варьеганэнергонефть», ООО «УАиЭНП», ООО «Радоп», ООО «Лидер», ООО «Алмаз», МУП «Радужнинские теплосети», УП «Горводоканал» и т.д.

Способ организации учебной и производственной практики – концентрированный.  На концентрированной  форме организации практики настаивают работодатели.

В процессе изучения материала профессионального модуля предусмотрено использование в образовательном процессе различных технологий преподавания: с применением ИКТ, игровые технологии, традиционные технологии, элементы технологии проектов. Используются методы обучения: объяснительно - иллюстрированные, наглядные, репродуктивные, методы проблемного обучения, стимулирования и мотивации, инструктивно – практические, информационно – сообщающие, практические, а также  формы обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов.

  - Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплектных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

  - Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего – 646 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки –322 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки– 266 часов;

самостоятельной работы– 56 часов;

учебной практики – 180 часов

производственной практики – 144 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами  видом профессиональной деятельности (ВПД)

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций,

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки |
| ПК 2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| ПК 3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
| ПК 4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности),** часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
| ПК 1.1, 1.2, 1.3,1.4 | Раздел 1 Основы слесарно- сборочных и электромонтажных работ | 185 | 115 | 57 | - | 16 | - | 54 |  |
| ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | Раздел 2 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 317 | 151 | 75 |  | 40 |  | 126 | - |
|  | Производственная практика, (производственное обучение) (по профилю специальности), часов | 144 |  |  |  |  |  |  | 144 |
| Всего: |  | 646 | 266 | 132 | - | 56 | - | 180 | 144 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |  |  |  | 115 |  |
| Тема 1.1 Основы слесарных работ |  | Содержание |  |  | 20/24 |  |
|  |  | 1. |  | Назначение и сущность слесарной обработки Типовые слесарные операции: назначение, сущность, техника выполнения |  | 2 |
|  |  | 2. |  | Разметка плоскостная Подготовка деталей к разметке. Упражнения в нанесении рисок, рисок под заданными углами. Построение замкнутых контуров, окружностей и радиусных прямых. |  | 2 |
|  |  | 3. |  | Рубка металла Рубка металла по уровню губок тисков, по разметочным рискам. |  | 2 |
|  |  | 4. |  | Правка и гибка металла Правка обмоточных проводов круглого и прямоугольного сечений. Гибка медных шин, изоляционных материалов. |  | 2 |
|  |  | 5. |  | Резка металла, инструменты и приспособления Резание металла различных видов по разметке и без нее. Резка различных видов изоляционных материалов, изолированных и неизолированных проводов. Инструменты и приспособления |  | 2 |
|  |  | 6. |  | Опиливание металла Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под различными углами, с проверкой угольником и линейкой. Инструменты. |  | 2 |
|  |  | 7. |  | Сверление и зенкование Сверление сквозных отверстий по разметке . Рассверливание отверстий. Подбор зенковок. Инструменты и приспособления. |  | 2 |
|  |  | 8. |  | Основные элементы резьбы Понятие о резьбе. Профили резьб. Инструменты и приспособления для нарезания внутренних резьб |  | 2 |
|  |  | 9. |  | Требования безопасности выполнения слесарных работ Правила техники безопасности. |  | 2 |
|  |  | Контрольная работа по теме: «Основы слесарных работ» |  |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторно-практические занятия |  |  | 24 |  |
|  |  | 1. |  | Выполнение разметки плоскостной | 6 |  |
|  |  | 2. |  | Выполнение рубки, правки, гибки металла | 6 |  |
|  |  | 3. |  | Выполнение резки и опиливания металла | 6 |  |
|  |  | 4. |  | Выполнение сверления и зенкования, нарезание резьбы | 6 |  |
| Тема 1.2 Слесарно-сборочные работы |  | Содержание |  |  | 16/12 |  |
|  |  | 1. |  | Классификация соединений деталей Классификация соединений деталей. Пригоночные работы. |  | 2 |
|  |  | 2. |  | Технология сборки разъемных соединений Сборка при помощи резьбовых соединений деталей болтами и винтами. |  | 2 |
|  |  | 3. |  | Технология сборки неразъемных соединений Соединение деталей различными способами (вручную, с помощью прессов, путем нагрева или охлаждения деталей) |  | 2 |
|  |  | 4. |  | Технология сборки шпоночных и шлицевых соединений Подбор и пригонка по пазу, запрессовка неподвижных шпонок |  | 2 |
|  |  | 5. |  | Склеивание Склеивание деталей и отдельных элементов изделий из различных материалов. Подбор клеев. |  | 2 |
|  |  | 6. |  | Технология сборки механизмов передачи вращательного движения Виды передач в механизмах. Приемы по сборке цилиндрических зубчатых и червячных передач |  | 2 |
|  |  | 7. |  | Требования безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ. Правила техники безопасности. |  | 2 |
|  |  | Контрольная работа по теме: «Слесарно-сборочные работы» |  |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторно-практические занятия |  |  | 12 |  |
|  |  | 1. |  | Сборка и разборка разъемных и неразъемных соединений | 6 |  |
|  |  | 2. |  | Склеивание деталей | 6 |  |
| Тема 1.3 Организация электромонтажных работ |  | Содержание |  |  | 22/21 |  |
|  |  | 1. |  | Основные материалы, используемые при электромонтажных работах Металлы, диэлектрики, сталь, их применение |  | 2 |
|  |  | 2. |  | Проволока прямоугольного сечения медная, алюминиевая Марки, сечения, размеры, область применения |  | 2 |
|  |  | 3. |  | Электроизоляционные материалы Основные технические характеристики материалов, их применение |  | 2 |
|  |  | 4. |  | Классификация помещений и установок Классификация помещений по степени опасности, по характеру окружающей среды |  | 2 |
|  |  | 5. |  | Взрывоопасные и пожароопасные помещения Категории и группы взрывоопасности помещений |  | 2 |
|  |  | 6. |  | Рабочее место электромонтера Организация рабочего места электромонтера |  | 2 |
|  |  | 7. |  | Электромонтажные изделия Электрические кабели, провода, шнуры: назначение, устройство, применение |  | 2 |
|  |  | 8. |  | Электромонтажные механизмы, инструменты Механизмы для пробивных и крепежных работ: устройство, принцип работы |  | 2 |
|  |  | 9. |  | Инвентарные приспособления Инвентарные приспособления, область применения |  | 2 |
|  |  | 10. |  | Правила пользования электромонтажными механизмами и инструментами Правильная эксплуатация механизированного инструмента, соблюдения установленных режимов работ. |  | 2 |
|  |  | 11. |  | Требования безопасности при выполнении электромонтажных работ. Правила техники безопасности. |  | 2 |
|  |  | Контрольная работа по теме: «Организация электромонтажных работ» |  |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторно-практические занятия |  |  | 21 |  |
|  |  | 1. |  | Пайка и лужение | 6 |  |
|  |  | 2. |  | Пайка и лужение | 5 |  |
|  |  | 3. |  | Пайка и лужение | 5 |  |
|  |  | 4. |  | Пайка и лужение | 5 |  |
| экзамен по МДК 01.01. |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении 1раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение электронных презентаций по курсу предмета; Выполнение, рефератов, докладов и сообщений по разделам и темам курса изучаемого предмета по вопросам не входящим в аудиторную подготовку. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Конструкция, расчет и эксплуатация измерительных инструментов. 2.Шлицевые и шпоночные соединения. 3.Особенности организации электромонтажных работ. 4.Индустриализация электромонтажных работ. 5.Изделия для разделки, соединения, оконцевания и маркировки проводов и кабелей. |  |  |  |  | 16 |  |
| МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий |  |  |  |  | 151 |  |
| Тема 2.1 Основные сведения об электрическом освещении | Содержание |  |  |  | 17/24 |  |
|  | 1. |  | Общие сведения об электрических системах, сетях и источниках электроснабжения Промышленные предприятия, связанные с потреблением электрической энергии |  |  | 2 |
|  | 2. |  | Осветительные электроустановки Осветительные электроустановки: назначение, устройство, виды освещения |  |  | 2 |
|  | 3. |  | Основные световые величины Общие сведения о световых величинах, их единицы измерения |  |  | 1 |
|  | 4. |  | Электрические источники света Классификация ламп, их устройство, принцип действия, типы, область применения |  |  | 2 |
|  | 5. |  | Электрические источники света Схемы включения ламп |  |  | 2 |
|  | 6. |  | Устройства для присоединения осветительных электроустановок Патроны, выключатели, розетки, элементы штепсельных соединений: типы, конструкции |  |  | 1 |
|  | 7. |  | Виды электропроводок Общие понятия, виды электропроводок |  |  | 1 |
|  | 8. |  | Технология монтажа открытых и скрытых электропроводок Операции, способы монтажа, инструмент |  |  | 2 |
|  | 11. |  | Правила техники безопасности при работах в осветительных электроустановках. Правила техники безопасности. |  |  | 2 |
|  | Контрольная работа по теме: «Основные сведения об электрическом освещении» |  |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторно-практические занятия |  |  |  | 24 |  |
|  | 1. |  | Исследование работы люминесцентных ламп |  | 6 |  |
|  | 2. |  | Исследование работы люминесцентных ламп |  | 6 |  |
|  | 4. |  | Монтаж электроосвещения квартиры |  | 6 |  |
|  | 5. |  | Монтаж электроосвещения квартиры |  | 6 |  |
| Тема 2.2 Кабельные линии электропередачи | Содержание |  |  |  | 14/12 |  |
|  | 1. |  | Классификация кабельных линий по конструктивным признакам. Назначение, конструкции кабелей. Маркировка, типы кабелей. |  |  | 2 |
|  | 2. |  | Способы прокладки кабельных линий. Способы прокладки кабельных линий: в траншеях, в туннелях, в блоках, на эстакадах, подводные. |  |  | 2 |
|  | 3. |  | Соединительные муфты на кабелях напряжением до 10 кВ. Назначение, устройство, виды соединительных муфт. |  |  | 2 |
|  | 4. |  | Технология разделки концов кабелей. Технология резки концов кабелей, наложения бандажей и удаления покровов. |  |  | 1 |
|  | 5. |  | Монтаж кабельных линий. Требования к монтажу кабельных линий электропередачи. |  |  | 1 |
|  | 6. |  | Неисправности и ремонт кабельных линий. Неисправности кабельных линий и их устранение. Оформление документации. |  |  | 2 |
|  | 7. |  | Правила техники безопасности при работах на кабельных линиях. Правила техники безопасности. |  |  | 2 |
|  | Контрольная работа по теме: «Кабельные линии электропередачи» |  |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторно-практическое занятие |  |  |  | 12 |  |
|  | 1. |  | Изучение методов определения мест повреждения в кабельных линиях. |  | 6 |  |
|  | 2. |  | Изучение методов определения мест повреждения в кабельных линиях. |  | 6 |  |
| Тема 2.3 Воздушные линии электропередачи | Содержание |  |  |  | 12 |  |
|  | 1. |  | Общие требования ВЛ напряжением до 1 кВ. Назначение, конструкции ВЛ, понятие угла поворота трассы, пролета, анкерного участка. |  |  | 2 |
|  | 2. |  | Провода. Линейная арматура. Понятие стрелы провеса проводов. Линейная арматура. |  |  | 2 |
|  | 3. |  | Опоры. Виды опор. Расположение проводов на опорах. |  |  | 1 |
|  | 4. |  | Изоляторы. Назначение, виды изоляторов. |  |  | 1 |
|  | 5. |  | Монтаж воздушных линий, проводов и тросов. Требования к монтажу воздушных линий. |  |  | 2 |
|  | 6. |  | Правила техники безопасности при работах на ВЛ напряжением до 1 кВ. Техника безопасности при работах на воздушных линиях электропередачи. |  |  | 2 |
|  | Контрольная работа по теме: «Воздушные линии электропередачи» |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.4 Трансформаторы | Содержание |  |  |  | 16/18 |  |
|  | 1. |  | Общие сведения о трансформаторах. Назначение, классификация, виды трансформаторов. |  |  | 2 |
|  | 3. |  | Устройство однофазного масленого трансформатора типа НОМ-10 Назначение, устройство, принцип работы масленого трансформатора. |  |  | 2 |
|  | 4. |  | Устройство силового масленого трансформатора. Назначение, устрой1ство, принцип работы силового трансформатора. |  |  | 2 |
|  | 5. |  | Режимы работы, допустимые перегрузки трансформаторов. Номинальные режимы, режим включения на параллельную работу. Допустимые перегрузки. |  |  | 1 |
|  | 6. |  | Способы регулирования напряжения. Способы регулирования напряжения. |  |  | 1 |
|  | 8. |  | Схемы групп соединения обмоток силовых трансформаторов. Схемы соединения обмоток трансформатора. |  |  | 2 |
|  | 9. |  | Ремонт силовых трансформаторов. Условия вскрытия и ревизии. Осмотр и дефектация. Характерные неисправности. Оформление документации. |  |  | 2 |
|  | 10. |  | Меры безопасности при работах с трансформаторами. Техника безопасности при работе с трансформаторами. |  |  | 2 |
|  | Контрольная работа по теме: «Трансформаторы» |  |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторно-практические занятия |  |  |  | 17 |  |
|  | 1. |  | Испытание силовых трансформаторов после ремонта |  | 6 |  |
|  | 2. |  | Испытание силовых трансформаторов после ремонта |  | 6 |  |
|  | 3. |  | Испытание силовых трансформаторов после ремонта |  | 5 |  |
| Тема 2.5 Электрические машины постоянного и переменного тока | Содержание |  |  |  | 17/21 |  |
|  | 1. |  | Классификация электрических машин. Классификация электрических машин, их назначение, применение. |  |  | 1 |
|  | 2. |  | Основные типы электродвигателей. Типы электродвигателей. |  |  | 1 |
|  | 3. |  | Синхронные электродвигатели. Назначение, устройство, принцип действия синхронного электродвигателя. |  |  | 2 |
|  | 4. |  | Асинхронные электродвигатели 3-х фазного переменного тока. Назначение, устройство асинхронного электродвигателя. |  |  | 2 |
|  | 5. |  | Схемы пуска электродвигателей. Принцип действия асинхронного пуска электродвигателей, схемы цепи возбуждения. |  |  | 2 |
|  | 6. |  | Схемы пуска электродвигателей. Принцип действия асинхронного пуска электродвигателей, схемы цепи возбуждения. |  |  | 1 |
|  | 7. |  | Электрические машины постоянного тока. Назначение, устройство, принцип работы электрической машины постоянного тока. |  |  | 2 |
|  | 8. |  | Ремонт электродвигателей. Неисправности при эксплуатации электродвигателей, их устранение. Оформление документации. |  |  | 2 |
|  | 9. |  | Меры безопасности при работах с электродвигателями. |  |  | 2 |
|  | Контрольная работа по теме: «Электрические машины постоянного и переменного тока» |  |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторно-практические занятия |  |  |  | 21 |  |
|  | 1. |  | Испытание электродвигателя переменного тока после ремонта. |  | 6 |  |
|  | 2. |  | Испытание электродвигателя с коммутационными аппаратами после монтажа. |  | 5 |  |
|  | 3. |  | Испытание электродвигателя постоянного тока после ремонта |  | 5 |  |
|  | 4. |  | Испытание электродвигателя с коммутационными аппаратами после монтажа. |  | 5 |  |
| экзамен по 2 разделу ПМ |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика – овладение приемами и приобретение навыков по слесарным и слесарно-сборочным работам Виды работ: - подготовка деталей к разметке, построение замкнутых контуров; - разметка осевых линий, контуров деталей по шаблону; - рубка материала по уровню губок тисков, по разметочным рискам ; - правка обмоточных проводов круглого и прямоугольного сечений, гибка медных шин на заданный; - гибка изоляционных материалов; - резка различных видов изоляционных материалов, изолированных и неизолированных проводов - опиливание плоских поверхностей, сопряженных под различными углами, с проверкой угольником и линейкой; - сверление сквозных, глухих отверстий с применением механизированных ручных инструментов; - заправка режущих элементов сверл; - нарезание резьбы; - сборка разъемных и неразъемных соединений; - подготовка деталей к склеиванию |  |  |  |  | 54 |  |
| Учебная практика – овладение приемами и приобретение навыков по электромонтажным работам Виды работ: - подготовка деталей к разметке, построение замкнутых контуров; - разметка осевых линий, контуров деталей по шаблону; - рубка материала по уровню губок тисков, по разметочным рискам ; - правка обмоточных проводов круглого и прямоугольного сечений, гибка медных шин на заданный; - гибка изоляционных материалов; - резка различных видов изоляционных материалов, изолированных и неизолированных проводов - опиливание плоских поверхностей, сопряженных под различными углами, с проверкой угольником и линейкой; - сверление сквозных, глухих отверстий с применением механизированных ручных инструментов; - заправка режущих элементов сверл; - нарезание резьбы; - сборка разъемных и неразъемных соединений; - подготовка деталей к склеиванию. |  |  |  |  | 72 |  |
| Учебная практика – овладение приемами и приобретение навыков по сборке, монтажу, регулировке и ремонту узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий Виды работ: - выполнение открытой электропроводки на роликах и на изоляторах; - выполнение скрытой проводки плоскими проводами с поливинилхлоридной или найритовой изоляцией; - разметка крепления провода; - соединение и ответвление провода; - присоединение концов провода к зажимам выключателя или щитков; - разметка, установка ответвительных коробок; - выполнение проводки в стальных трубах; - выполнение проводки по станинам машин. |  |  |  |  | 54 |  |
| Производственная практика ( по профилю специальности) Виды работ: - совершенствование навыков при выполнении слесарных и слесарно-сборочных работ; - совершенствование навыков при выполнении электромонтажных работ; - совершенствование навыков при монтаже и техническом обслуживании электропроводок и осветительных электроустановок; - совершенствование навыков при техническом обслуживании и текущем ремонте кабельных и воздушных линий электропередачи; - совершенствование навыков при монтаже, техническом обслуживании и ремонте трансформаторов; - совершенствование навыков при монтаже, техническом обслуживании и ремонте электрических машин переменного и постоянного тока. |  |  |  |  | 144 |  |
| Самостоятельная работа при изучении 2 раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной специально и технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и схем. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Порядок пользования электроэнергией. 2.Свойства энергохозяйства как системы. 3.Выполнение стендов, макетов, электрических схем. |  |  |  |  | 56 |  |
| Всего по курсу профессионального модуля |  |  |  |  | 646 |  |

# 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования», учебно-производственной мастерской «Слесарно-сборочные работы»,  мастерской «Электромонтажной».

Оборудование учебного кабинета:

1. Рабочих мест по количеству  студентов;

2. Действующие макеты:																														ействующие макеты:

- «Осветительная электрическая сеть»;

- «Основной принцип подключения осветительной аппаратуры»;

- «Пульт управления к электродвигателю»;

- «Схема реверсивного пуска электродвигателя»;

- «Режимы включения люминесцентной лампы»;

- «Реверсивный пускатель»;

- «Действующая схема запуска асинхронного двигателя»;

- «Действующая схема включения лампы накаливания, люминесцентной лампы и газоразрядной лампы»;

- «Схема включения люминесцентной лампы»;

3. Наглядные материалы:

- стенд «Основные средства индивидуальной защиты»;

- стенд «Охрана труда»;

- стенд «Плакаты и знаки безопасности»;

- макет «Воздушные линии электропередачи»;

- макет «Силовые кабели»:

- макет «Виды кабелей»:

- макет «Двигатель постоянного тока»;

- макет «Разрядник РВО-6У»;

- макет «3-х фазный счетчик электроэнергии»;

- макет «Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором»;

- шкаф распределительного устройства;

4. Технические средства обучения:

- электроизмерительные приборы:

1. Амперметр (0-50) А

2. Амперметр (0-1.5) А

3. Вольтметр (0-500) В

- комбинированные приборы:

1. Тестер Ц 4353

2. Мультиметр

3. Клампметр

- электроизмерительные клещи;

- измерительные штанги;

- трансформатор напряжения НОМ-10;

- трансформатор ОСОВ-0,25У;

- выключатель в разборном виде;

- однофазный счетчик электроэнергии (старого образца);

- счетчик электроэнергии (новой модификации);

- селикагель;

- трансформаторное масло;

5. Электрические аппараты:

- магнитные пускатели ПМЕ, ПМА;

- автоматический выключатель;

- кнопочный пост;

- пакетный выключатель;

- проходной изолятор;

- предохранители;

- реле, хронотроны;

6. Средства индивидуальной защиты:

- каска;

- диэлектрический коврик;

- диэлектрические перчатки;

- плоскогубцы;

- диэлектрические боты;

- плакаты и знаки безопасности

Оборудование учебно-производственной мастерской «Слесарно-сборочные работы»:

1.рабочие места по количеству студентов;

2.станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;

3.набор слесарных инструментов;

4.набор измерительных инструментов;

5.приспособления;

6.заготовки для выполнения слесарных работ.

Оборудование учебно-производственной мастерской «Электромонтажной»:

1.рабочие места по количеству студентов;

2. Станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;

3.Наборы инструментов;

4.Лабораторный стенд, релейно-контакторные схемы управления асинхронного двигателя;

5.Лабораторный стенд  «Система управления двухскоростным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором»;

6.Стенд «Электромеханика»

7.Стенд «Электрические цепи постоянного тока»;

8.Стенд «Основы электротехники»;

9.Стенд НТЦ-15 «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и гражданских зданий»;

10.Стенд НТЦ-08 «Электрические измерения»;

11.Стенд НТЦ-02 «Автоматизированное управление электроприводом»;

12.Стенд контрольно-испытательной модели Э242.

13.Тренажеры для лабораторно-практических работ 16 шт.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и производственную практики, которые рекомендуется проводить рассредоточенно.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Моряков О.С. Материаловедение. учеб.для СПО – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2012

2. Солнцев Ю.П. Материаловедение. 3-е изд., стер. учебник для СПО – М.: Академия, 2012

3. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология (5-е изд., стер.) учебник 2013

4. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем:  учебник для СПО. – М.: Академия, 2012

5. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учеб. для сред.проф.обр./ Л.Д.Рожкова. – М.: Академия, 2013

6. Кацман М.М. Электрические машины (12 изд., стер.) учебник. – М.: Академия, 2013

7. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам: учебное пособие для СПО – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2012

8. Акимова М.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2012

9. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование общепромышленных механических и бытовая техника: Учеб.пособие для СПО – 7-е изд., испр. – М.: Академия, 2012

10. Кацман М.М. Электрический привод (6-е изд., стер.) учебник 2013

11. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу (8-е изд., стер.) учеб.пособие, 2014

Интернет ресурсы:

- www.businessstudio.ru/.../4970626b-a54d-46cc-913e-9eaef6140268...

Содержание. 1. Общие положения. 5. 1.1. Требования к квалификации. 5. 1.2. Документация. 5. 2. Должностные обязанности.

### www. nijnevartovsk.rabotavgorode.ru/v223849

– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ... Обязанности: Ремонт и обслуживание электрооборудования, ...

### www profvibor.ru/node/423

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и осветительных приборов. Содержание труда. Выполнение работ.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» и специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Техническое черчение»; «Электротехника»; «Основы технической механики и слесарных работ»;  «Материаловедение»; «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности»; «Технология и организация стропальных работ»; «Релейная защита и автоматика».

# Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | - качество выполнения слесарных работ; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - качество выполнения слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности и чистоты; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, режущего, измерительного и вспомогательного инструмента; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - качество анализа конструктивно-технологических свойств детали, исходя из ее служебного назначения; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - расчет режимов резания по нормативам; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - качество выполнения таких видов работ, как пайка и лужение; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - грамотность применения безопасных приемов работы; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
| ПК 2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | - точность и грамотность проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - точность и скорость чтения чертежей: | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - выбор способов обработки поверхностей и технологически грамотное назначение технологической базы | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - качество выполнения слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности и чистоты; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - выбор расчетов и эскизов, необходимых при сборке изделия; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - качество сборки по схемам узлов и механизмов; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - качество анализа конструктивно-технологических свойств детали, исходя из ее служебного назначения; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - грамотность применения безопасных приемов работы; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
| ПК 3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | - качество выполнения таких видов работ, как пайка, лужение; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - правильно читать электрические схемы различной сложности; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - качество выполнения монтажа и ремонта осветительных электроустановок; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - выбор способов прокладки кабеля; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - определение способов монтажа воздушных линий, проводов и тросов; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - качество выполнения монтажа и ремонта силовых трансформаторов; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - качество выполнения монтажа и ремонта электродвигателей; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - грамотность применения безопасных приемов работы; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
| ПК 4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | - точность и грамотность оформления технологической документации. | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - определение алгоритма деятельности для ремонта электрооборудования; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Проявление интереса к будущей профессии через: - повышение качества обучения по учебной дисциплине; - участие в студенческих олимпиадах, научных конференциях; - участие в органах студенческого самоуправления; - участие в проектной деятельности; - участие в конкурсе «Лучший по профессии». | Наблюдение; оценка содержания рефератов, докладов, презентаций обучающихся; результаты участия в конкурсах, конференциях (призовые места; свидетельства об участии); |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - обоснование, выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области информационных систем; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Рейтинг выполнения работ на учебной практике; практических работ по решению профессиональных задач по разработке и модификации информационных систем |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - анализа качества выполнения производственных операций и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. | -степень самостоятельности и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - получение необходимой информации через ЭУМК по дисциплинам; - поиск необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные | Тестирование; подготовка рефератов, докладов, электронных презентаций, тематических кроссвордов. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - оформление результатов самостоятельной работы и проектной деятельности с использованием ИКТ. | Подготовка и защита проектов с использованием ИКТ; наблюдение за навыками работы в глобальных и локальных информационных сетях. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - разработка проектов в командах; - участие во внеаудиторной деятельности по специальности - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и руководителями практик в ходе обучения и практики; - умение работать в группе; - наличие лидерских качеств; - участие в студенческом самоуправлении; - - участие в спортивно - и культурно-массовых мероприятиях | - наблюдение и оценка роли обучающихся в группе. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - соблюдение техники безопасности; - соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка); - ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний | - своевременность постановки на воинский учет; итоги проведения воинских сборов тестирование по ТБ. |

Разработчики:

БУ  РПК       мастер производственного обучения               Плетнева С.А.

Эксперты:

БУ «РПК»                                   методист                                    Боровлева Е.В.

* Раздел профессионального модуля – часть примерной  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).