Бюджетное  учреждение профессионального образования

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

«РАДУЖНИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

БУ« Радужнинский

политехнический колледж»

_____________М.Н.Волков

«____» ___________2014 г.

рабочая  ПРОГРАММа  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

ПМ.02  ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

г. Радужный

2014 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования (далее – СПО)  по подготовке квалифицированных рабочих  по профессии

140446.03 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ  И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

(ПО ОТРАСЛЯМ)

(базовой подготовки)

Организация-разработчик:  БУ «Радужнинский политехнический колледж»

Разработчик:  Плетнева С.А. – мастер производственного обучения первой квалификационной категории.

Рекомендована методическим советом БУ «Радужнинский политехнический колледж»

Заключение Экспертного совета № 5 от 20.06.2014

©

©

©

©

©

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 19 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02.  ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

  - Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы по профессии в соответствии с ФГОС по подготовке квалифицированных рабочих

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Проверка и наладка электрооборудования.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

- Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

- Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

Возможные места работы: ОАО «Радужнинские городские электрические сети», ОАО «Варьеганэнергонефть», ООО «УАиЭНП», ООО «Радоп», ООО «Алмаз»,  МУП «Радужнинские теплосети», УП «Горводоканал» и т.д.

Возможные названия должностей: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Профессиональный модуль « Проверка и наладка электрооборудования» устанавливает базовые знания для освоения других специальных предметов и производственной практики.

Данный модуль предусматривает  изучение основ технологии технического обслуживания и ремонта типового электрооборудования и практического изучения методов и способов его эксплуатации.

Программа профессионального модуля предполагает специализацию по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», отражающую рынок рабочей силы региона и его специфику.

Программа профессионального модуля предполагает практическое осмысление ее разделов и тем на лабораторно – практических занятиях и в процессе учебной и производственной практики.

Модуль носит прикладной характер, поэтому при изучении необходимо указывать его взаимосвязь с другими дисциплинами и будущей профессиональной деятельностью.

Учебную и производственную практику обучающиеся  проходят в условиях реальных   энергетических предприятий  ОАО «Радужнинские городские электрические сети», ОАО «Варьеганэнергонефть», ООО «УАиЭНП», ООО «Радоп», ООО «Лидер», ООО «Алмаз», МУП «Радужнинские теплосети», УП «Горводоканал» и т.д.   Способ организации учебной и производственной практики – концентрированный.  На концентрированной  форме организации практики настаивают работодатели.

В процессе изучения материала профессионального модуля предусмотрено использование в образовательном процессе различных технологий преподавания: с применением ИКТ, игровые технологии, традиционные технологии, элементы технологии проектов. Используются методы обучения: объяснительно - иллюстрированные, наглядные, репродуктивные, методы проблемного обучения, стимулирования и мотивации, инструктивно – практические, информационно – сообщающие, практические, а также  формы обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов.

  - Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- заполнения технологической документации;

- работы  с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

знать:

- общую классификацию; измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

  - Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего – 436 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студента –220 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 180 часов;

самостоятельной работы студента – 40 часов;

учебной практики – 144 часа

производственной практики – 72 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом профессиональной деятельности (ВПД)

Проверка и наладка электрооборудования.

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля         «Проверка и наладка электрооборудования»

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности),** часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
| ПК 2.1, 2.2, 2.3 | Раздел 1 Организация и технология проверки электрооборудования | 227 | 100 | 50 | - | 25 | - | 102 |  |
| ПК 2.1, 2.2, 2.3 | Раздел 2 Контрольно-измерительные приборы | 137 | 80 | 40 |  | 15 |  | 42 | - |
|  | Производственная практика, (производственное обучение) (по профилю специальности), часов | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
| Всего: |  | 436 | 180 | 90 | - | 40 | - | 144 | 72 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю    Проверка и наладка электрооборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 2 Организация и технология проверки электрооборудования |  |  |  |  | 100 |  |
| МДК 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования |  |  |  |  | 50/50 |  |
| Тема 2.1 Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок. |  | Содержание |  |  | 18/13 |  |
|  |  | 1. |  | Виды и типы схем. Виды и типы схем: структурные, функциональные, принципиальные, схемы соединения, схемы подключения, общие схемы, схемы расположения. |  | 2 |
|  |  | 2. |  | Особенности схем электроустановок и общие требования к их выполнению. Особенности и общие требования к электрическим схемам в соответствии с ЕСКД. |  | 2 |
|  |  | 3. |  | Условные графические изображения в электрических схемах. Построение и примеры условных графических изображений. |  | 2 |
|  |  | 4. |  | Принципиальные электрические схемы. Основные правила выполнения и чтения принципиальных схем. |  | 2 |
|  |  | 5. |  | Схемы соединений и подключения. Основные правила выполнения схем соединений и подключения. |  | 2 |
|  |  | 6. |  | Чертежи электротехнических изделий и электроустановок. Правила выполнения чертежей для электромонтажа. Варианты чертежей. |  | 2 |
|  |  | 7. |  | Чертежи электротехнических изделий и электроустановок. Правила выполнения чертежей для электромонтажа. Варианты чертежей. |  | 2 |
|  |  | 8. |  | Схемы управления электрическим освещением. Схемы осветительных сетей при местном, централизованном и дистанционном управлении. Условные графические обозначения. |  | 2 |
|  |  | Контрольная работа по теме: «Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок» |  |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторно-практические занятия |  |  | 13 |  |
|  |  | 1. |  | Испытание конденсаторов для повышения коэффициента мощности | 7 |  |
|  |  | 2. |  | Испытание конденсаторов для повышения коэффициента мощности | 6 |  |
| Тема 2.2 Режимы нейтралей в городской электрической сети. |  | Содержание |  |  | 16/25 |  |
|  |  | 1. |  | Принципы построения городской электрической сети. Принципы построения городской электрической сети. |  | 2 |
|  |  | 2. |  | Схемы питания потребителей в ГРС Схемы питания потребителей для приемников 2 и 3 категории; достоинства, недостатки. |  | 2 |
|  |  | 3. |  | Сети напряжением до 1 кВ Виды нейтралей, системы режимов работы сетей напряжением до 1кВ, схемы. |  | 2 |
|  |  | 4. |  | Сети напряжением 35…6 кВ с изолированной нейтралью. Работа сети в режиме изолированной нейтрали, схемы. |  | 2 |
|  |  | 5. |  | Сети 6…35 кВ с компенсацией емкостного тока замыкания на землю. Работа сети в режиме компенсации емкостного тока на землю, схемы. |  | 2 |
|  |  | 6. |  | Другие режимы нейтрали сетей напряжением 6…35 кВ. Режимы нейтрали, используемые в РФ. |  | 2 |
|  |  | 7. |  | Потери напряжения, мощности и энергии. Показатели качества электрической энергии. |  | 2 |
|  |  | Контрольная работа по теме: «Режимы нейтралей в городской электрической сети» |  |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторно-практические занятия |  |  | 25 |  |
|  |  | 1. |  | Исследование защиты осветительной сети | 7 |  |
|  |  | 2. |  | Исследование защиты осветительной сети | 6 |  |
|  |  | 3. |  | Исследование защиты осветительной сети | 6 |  |
|  |  | 4. |  | Исследование защиты осветительной сети | 6 |  |
| Тема 2.3 Основные понятия об опасностях и расчете токов короткого замыкания. |  | Содержание |  |  | 16/12 |  |
|  |  | 1. |  | Общие положения. Основные понятия, определения. |  | 2 |
|  |  | 2. |  | Опасности токов короткого замыкания. Опасные воздействия токов КЗ, понятие об электродинамической стойкости. |  | 2 |
|  |  | 3. |  | Заземления. Общие положения. Искусственные и естественные заземлители. Важнейшие электрические характеристики заземлителей. |  | 2 |
|  |  | 4. |  | Сведения о расчете токов КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ. Особенности расчета. Методика расчета. |  | 2 |
|  |  | 5. |  | Сведения о расчете токов КЗ в электроустановках напряжением 6…35 кВ. Особенности расчета. Методика расчета. |  | 2 |
|  |  | 6. |  | Защитные меры электробезопасности. Основные термины и определения. |  | 2 |
|  |  | 7. |  | Защитные меры электробезопасности. Понятие о токоведущих частях, защитные меры электробезопасности. |  | 2 |
|  |  | Контрольная работа по теме: «Основные понятия об опасностях и расчете токов короткого замыкания» |  |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторно-практические занятия |  |  | 12 |  |
|  |  | 1. |  | Испытание контура заземления. | 6 |  |
|  |  | 2. |  | Испытание контура заземления | 6 |  |
| Экзамен по курсу 2 раздела ПМ |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении 2 раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение электронных презентаций по курсу предмета; Выполнение, рефератов, докладов и сообщений по разделам и темам курса изучаемого предмета по вопросам не входящим в аудиторную подготовку. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Позиционные обозначения. 2.Обозначения цепей. 3.Схемы электрического освещения. 4.Чертежы электрических жгутов. |  |  |  |  | 25 |  |
| МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы |  |  |  |  | 80 |  |
|  | Содержание |  |  |  | 22 |  |
| Тема 2.1 Основные сведения о контрольно-измерительных приборах. | 1. |  |  | Введение. Физические величины. Классификация измерений. Цели и задачи предмета. Физические величины и их единицы измерения в системе СИ. Виды и методы измерений. |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Приборы и пробники. Назначение, устройство, принцип действия, группы указателей (пробников) |  | 2 |
|  | 3. |  |  | Приборы для измерения силы тока. Назначение, устройство, принцип действия амперметров, схемы их включения в электрическую цепь |  | 2 |
|  | 4. |  |  | Приборы для измерения напряжения. Назначение, устройство, принцип действия вольтметров, схемы их включения в электрическую цепь |  | 2 |
|  | 5. |  |  | Приборы для измерения сопротивления и емкости. Назначение, устройство, принцип работы омметров. |  | 2 |
|  | 6. |  |  | Комбинированные приборы. Назначение устройство, принцип действия тестеров, мультиметров. |  | 2 |
|  | 7. |  |  | Ваттметры. Назначение, устройство, принцип действия, применение ваттметров |  | 2 |
|  | 8, |  |  | Частотомеры. Назначение, устройство, принцип действия, применение частотомеров. |  | 2 |
|  | 9. |  |  | Мегаомметры. Назначение, устройство, принцип действия мегаомметров. Основные правила работы с мегаомметром |  | 2 |
|  | 10. |  |  | Счетчики электрической энергии. Назначение, устройство, принцип действия, виды, типы, марки счетчиков. |  | 2 |
|  | Контрольная работа по теме: «Основные сведения о контрольно-измерительных приборах» |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.2 Неисправности контрольно-измерительных приборов. | Содержание |  |  |  | 18/40 |  |
|  | 1. |  |  | Неисправности приборов для измерения силы тока. Возможные неисправности при эксплуатации амперметров. |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Неисправности приборов для измерения напряжения. Возможные неисправности при эксплуатации вольтметров. |  | 2 |
|  | 3. |  |  | Неисправности приборов для измерения сопротивления и емкости. Возможные неисправности при эксплуатации приборов. |  | 2 |
|  | 4. |  |  | Неисправности комбинированных приборов. Возможные неисправности при эксплуатации тестеров, мультиметров. |  | 2 |
|  | 5. |  |  | Неисправности приборов для измерения мощности. Возможные неисправности при эксплуатации ваттметров. |  | 2 |
|  | 6. |  |  | Неисправности приборов для измерения частоты. Возможные неисправности при эксплуатации частотомеров. |  | 2 |
|  | 7. |  |  | Неисправности счетчиков электрической энергии. Возможные неисправности при эксплуатации счетчиков электрической энергии. |  | 2 |
|  | 8. |  |  | Основные правила работы с мегаомметром. Правила техники безопасности при работе с мегаомметром. |  | 2 |
|  | Контрольная работа по теме: «Неисправности контрольно-измерительных приборов» |  |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторно-практические занятия |  |  |  | 40 |  |
|  | 1. |  | Приборы измерения напряжения: действующее и амплитудное значение, шкалы, градуировка, поверка |  | 6 |  |
|  | 2. |  | Приборы измерения силы тока: включение в цепь, действующее значение, классификация. |  | 7 |  |
|  | 3. |  | Измерение частоты и периода синусоидального тока. |  | 6 |  |
|  | 4. |  | Измерение электрических величин комбинированными приборами. |  | 7 |  |
|  | 4. |  | Измерение электрической мощности методами амперметра и вольтметра. |  | 7 |  |
|  | 5. |  | Измерение электрической энергии. |  | 7 |  |
| Экзамен по курсу ПМ - |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика – овладение приемами и приобретение навыков при проверке и наладке электрооборудования Виды работ: - выполнение схем включения ламп накаливания, люминесцентных ламп и ламп ДРЛ; - выполнение монтажа арматуры; - выполнение монтажа светильников приборов; - выполнение монтажа распределительных устройств осветительных электроустановок; - контроль за состоянием изоляции проводок различного вида; - контроль за состоянием контактной системы в патронах; - контроль за состоянием штепсельных или зажимных соединений изоляции коммутационных проводов; - выполнение расчета сечений проводов в зависимости от токовой нагрузки - выполнение испытаний осветительных электроустановок; - выполнение наладки осветительных электроустановок |  |  |  |  | 102 |  |
| Учебная практика – овладение приемами и приобретение навыков по разборке, сборке, измерению, схем подключения контрольно-измерительных приборов Виды работ: - выполнение разметки мест установки приборов; - ознакомление с инструментами и приспособлениями; - установка выступающих, утопленных и профильных приборов; - осмотр электроизмерительных приборов и схем их подключения; - проверка надежности схем соединения и механического крепежа; - проверка заземления электроизмерительных приборов; - перемотка рамок и пайка токопроводов; - ремонт стрелок; - замена разбитых и треснутых стекол; - ремонт катушек и добавочных соединений |  |  |  |  | 42 |  |
| Производственная практика ( по профилю специальности) Виды работ: - совершенствование навыков при монтаже, техническом обслуживании и ремонте электроизмерительных приборов; - совершенствование навыков при выполнении испытаний и наладки осветительных электроустановок |  |  |  |  | 72 |  |
| Самостоятельная работа при изучении 2 раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной специально и технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и схем. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Выполнение электронных презентаций по электроизмерительным приборам. 2.Выполнение электронных презентаций по темам: «Энергосберегающие лампы», «Светодиодные лампы». 3.Выполнение стендов, макетов, электрических схем. |  |  |  |  |  |  |
| Всего по курсу профессионального модуля |  |  |  |  | 436 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования»,  учебно-производственной мастерской «Электромонтажные работы», лаборатории КИПиА.

Оборудование учебного кабинета:

1. Рабочих мест по количеству студентов;

2. Действующие макеты:																														ействующие макеты:

- «Осветительная электрическая сеть»;

- «Основной принцип подключения осветительной аппаратуры»;

- «Пульт управления к электродвигателю»;

- «Схема реверсивного пуска электродвигателя»;

- «Режимы включения люминесцентной лампы»;

- «Реверсивный пускатель»;

- «Действующая схема запуска асинхронного двигателя»;

- «Действующая схема включения лампы накаливания, люминесцентной лампы и газоразрядной лампы»;

- «Схема включения люминесцентной лампы»;

3. Наглядные материалы:

- стенд «Основные средства индивидуальной защиты»;

- стенд «Охрана труда»;

- стенд «Плакаты и знаки безопасности»;

- макет «Воздушные линии электропередачи»;

- макет «Силовые кабели»:

- макет «Виды кабелей»:

- макет «Двигатель постоянного тока»;

- макет «Разрядник РВО-6У»;

- макет «3-х фазный счетчик электроэнергии»;

- макет «Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором»;

- шкаф распределительного устройства;

4. Технические средства обучения:

- электроизмерительные приборы:

1. Амперметр (0-50) А

2. Амперметр (0-1.5) А

3. Вольтметр (0-500) В

- комбинированные приборы:

1. Тестер Ц 4353

2. Мультиметр

3. Клампметр

- электроизмерительные клещи;

- измерительные штанги;

- трансформатор напряжения НОМ-10;

- трансформатор ОСОВ-0,25У;

- выключатель в разборном виде;

- однофазный счетчик электроэнергии (старого образца);

- счетчик электроэнергии (новой модификации);

- селикагель;

- трансформаторное масло;

5. Электрические аппараты:

- магнитные пускатели ПМЕ, ПМА;

- автоматический выключатель;

- кнопочный пост;

- пакетный выключатель;

- проходной изолятор;

- предохранители;

- реле, хронотроны;

6. Средства индивидуальной защиты:

- каска;

- диэлектрический коврик;

- диэлектрические перчатки;

- плоскогубцы;

- диэлектрические боты;

- плакаты и знаки безопасности

Оборудование учебно-производственной мастерской «Электромонтажной»:

1. Рабочие места по количеству студентов;

2. Станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;

3.Наборы инструментов;

4.Лабораторный стенд, релейно-контакторные схемы управления асинхронного двигателя;

5.Лабораторный стенд  «Система управления двухскоростным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором»;

6.Стенд «Электромеханика»

7.Стенд «Электрические цепи постоянного тока»;

8.Стенд «Основы электротехники»;

9.Стенд НТЦ-15 «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и гражданских зданий»;

10.Стенд НТЦ-08 «Электрические измерения»;

11.Стенд НТЦ-02 «Автоматизированное управление электроприводом»;

12.Стенд контрольно-испытательной модели Э242.

13.Тренажеры для лабораторно-практических работ 16 шт.

Оборудование лаборатории КИПиА :

1.Рабочих мест по количеству  обучающихся;

2.Стенд «Автоматизация производства строительных материалов»;

3.Стенд «Электрические измерения»;

4.Устройство лабораторное по электродинамике;

5.Устройство лабораторное по электротехнике К 4826;

6.Манометры образцовые;

7.Манометры технические;

8.Манометр самопишущий;

9.Напоромеры;
10.Грузопоршневой манометр;

11.Измеритель-регулятор температуры ТРМ 1А;

12.Счетчик импульсов СИ-8;

13.Устройство контроля уровня САУ-М6;

14.Счетчики воды;

15.Мультиметры цифровые;

16.Ампервольтметры типа Ц 43;

17.Термометры стеклянные;

18.Термометры сопротивления;

19.Термометры термоэлектрические;

20.Сверлильный станок;

21.Компрессор воздуха;

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Моряков О.С. Материаловедение. учеб. для СПО – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2012

2. Солнцев Ю.П. Материаловедение. 3-е изд., стер. учебник для СПО – М.: Академия, 2012

3. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология (5-е изд., стер.) учебник 2013

4. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем:  учебник для СПО. – М.: Академия, 2012

5. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учеб. для сред.проф.обр./ Л.Д.Рожкова. – М.: Академия, 2013

6. Кацман М.М. Электрические машины (12 изд., стер.) учебник. – М.: Академия, 2013

7. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам: учебное пособие для СПО – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2012

8. Акимова М.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2012

9. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование общепромышленных механических и бытовая техника: Учеб.пособие для СПО – 7-е изд., испр. – М.: Академия, 2012

10. Кацман М.М. Электрический привод (6-е изд., стер.) учебник 2013

11. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу (8-е изд., стер.) учеб.пособие, 2014

Интернет ресурсы:

- Контрольно-измерительные приборы. Электроизмерительные ...

www.electro-mpo.ru › ... › Контрольно-измерительные приборы

Упоминаний: > 30 – ЧАСТЬ 1 раздела Контрольно-измерительные ...

| 04 | Мегаомметр ЭСО210/3Г 0-100000 МОм до 2500В (Мегомметр Украина) |
| --- | --- |
| 06 | Мегаомметр ЭСО202/1Г 0-1000 МОм до 500В со шнурами (Мегомметр ... |

### Контрольно-измерительные и электроизмерительные приборы ...

www.regarda.ru/

Контрольно-измерительные и электроизмерительные приборы. Наш магазин осуществляет продажу широкого ассортимента соответствующих ...

### Измерители Cопротивления

www.prist.rи

### Журнал "Контрольно-измерительные приборы и системы ...

www.kipis.ru/ -Сохраненная копия - Похожие

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Проверка и наладка электрооборудования» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Проверка и наладка электрооборудования».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Проверка и наладка электрооборудования» и профессии  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Техническое черчение»; «Электротехника»; «Основы технической механики и слесарных работ»;  «Материаловедение»; «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности»; «Технология и организация стропальных работ»; «Релейная защита и автоматика».

# Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | - качество заполнения технологической документации; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - точность и скорость чтения схем; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - качество работы с измерительными электрическими приборами; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - качество выполнения испытаний и наладки осветительных электроустановок; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - качество работы со стендами; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - грамотность применения безопасных приемов работы; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
| ПК 2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | - качество выполнения испытаний и наладки осветительных электроустановок; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - точность и скорость чтения схем: | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - качество проверки электрооборудования на соответствие чертежам; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - качество проверки электрооборудования на соответствие электрическим схемам; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - качество проверки электрооборудования на соответствие техническим условиям; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - грамотность применения безопасных приемов работы; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
| ПК 3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | - выбор способов проведения электрических измерений; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - качество работы с измерительными приборами, средствами измерений; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - точность проведения ; электрических измерений; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - точность снятия показаний приборов; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - грамотность применения безопасных приемов работы; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Проявление интереса к будущей профессии через: - повышение качества обучения по учебной дисциплине; - участие в студенческих олимпиадах, научных конференциях; - участие в органах студенческого самоуправления; - участие в проектной деятельности; - участие в конкурсе «Лучший по профессии». | Наблюдение; оценка содержания рефератов, докладов, презентаций обучающихся; результаты участия в конкурсах, конференциях (призовые места; свидетельства об участии); |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - обоснование, выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области информационных систем; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Рейтинг выполнения работ на учебной практике; практических работ по решению профессиональных задач по разработке и модификации информационных систем |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - анализа качества выполнения производственных операций и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. | -степень самостоятельности и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - получение необходимой информации через ЭУМК по дисциплинам; - поиск необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные | Тестирование; подготовка рефератов, докладов, электронных презентаций, тематических кроссвордов. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - оформление результатов самостоятельной работы и проектной деятельности с использованием ИКТ. | Подготовка и защита проектов с использованием ИКТ; наблюдение за навыками работы в глобальных и локальных информационных сетях. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - разработка проектов в командах; - участие во внеаудиторной деятельности по специальности - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и руководителями практик в ходе обучения и практики; - умение работать в группе; - наличие лидерских качеств; - участие в студенческом самоуправлении; - - участие в спортивно - и культурно-массовых мероприятиях | - наблюдение и оценка роли обучающихся в группе. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - соблюдение техники безопасности; - соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка); - ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний | - своевременность постановки на воинский учет; итоги проведения воинских сборов тестирование по ТБ. |

Разработчики:

БУ РПК       мастер производственного обучения               Плетнева С.А.

Эксперты:

БУ «РПК»                                   методист                                  Боровлева Е.В.

* Раздел профессионального модуля – часть примерной  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).