Бюджетное  учреждение

среднего профессионального образования

«Радужнинский профессиональный колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

БУ« Радужнинский

профессиональный колледж»

___________М.Н. Волков

24.04. 2013г. № 251

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП.14 «Сведения об электрических установках»

г. Радужный

2013г

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 144 от 25 февраля 2010 года (далее – ФГОС) по    специальности   среднего профессионального образования (далее - СПО) 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Организация-разработчик: БУ «Радужнинский профессиональный колледж»

Разработчики: Плетнева С.А. -  мастер производственного обучения, первой квалификационной категории.

Рекомендована  Методическим советом Радужнинского профессионального колледжа

Заключение Экспертной  комиссии № 6  от «21» июня 2013 г.

©

©

©

©

©

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| # условия реализации учебной дисциплины | 11 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 140448  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

В части освоения основных видов деятельности:

1.  Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.

2.  Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.

3.  Организация деятельности производственного подразделения.

4.  Выполнение работ по профессии слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих по профессии 1310018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин; 190631.01 Автомеханик.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в вариативную часть циклов.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и приобретения соответствующих компетенций:

Общих:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в  коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональных:

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК  1.2.  Организовывать и выполнять  техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК  1.3.  Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения.

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.

Студент в результате освоения учебной дисциплины должен:

уметь:

- выполнять конкретные виды работ при обслуживании и производстве работ;

- соблюдать технику безопасности при производстве работ;

- пользоваться индивидуальными средствами защиты;

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и других травм.

знать:

- назначение, классификацию электроустановок по напряжению.

- классификацию помещений по степени опасности поражения людей электрическим током;

- виды нейтралей в электроустановках;

- меры безопасности при производстве отдельных видов работ, организационные и технические мероприятия при производстве работ;

-  правила устройства электроустановок, правила техники безопасности при обслуживании электрооборудования, электроустройств.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы

учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося       75   часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     31  часа;

самостоятельной работы обучающегося    25   часов.

Содержание рабочей программы может изменяться, дополняться и редактироваться в соответствии с требованиями работодателей.

1.5 Обоснование особенностей  структурирования содержания

Изучение дисциплины «Сведения об электрических установках» устанавливает базовые знания для освоения специальных дисциплин по вопросам эксплуатации электрических установок в электроэнергетических системах, техники безопасности при производстве работ на предприятии.  Программа рассчитана  для вариативной части уровня профессионального образования. При разработке рабочей программы учебной дисциплины учитывалась специфика работы с электрооборудованием, электроустановками, мерами безопасности при производстве работ.

Учебная дисциплина «Сведения об электрических установках» входит в вариативную часть циклов, устанавливающий базовые знания для освоения специальных дисциплин.

При разработке рабочей программы учебной дисциплины могут вносится дополнения и изменения в содержание, а также в перечень практических работ.

Дисциплина носит прикладной характер, поэтому при изучении необходимо указывать ее взаимосвязь с другими дисциплинами и будущей профессиональной деятельностью.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 75 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 50 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 19 |
| контрольные работы |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 25 |
| в том числе: |  |
| индивидуальное задание |  |
| тематика внеаудиторной самостоятельной работы |  |
| Итоговая аттестация - дифференцированный зачет |  |

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Сведения об электрических установках»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Общие сведения об электроустановках |  | 6/3/7 |  |
| Тема 1.1. Основные сведения об электроустановках, область применения, определения. | Классификация электроустановок, область применения. | 1 |  |
| Тема 1.2. Общие указания по устройству электроустановок. | Назначение, устройство электроустановок. | 1 |  |
| Тема 1.3. Потребители электроэнергии. | Основные сведения, схемы. | 1 |  |
| Тема 1.4. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения. | Категории электроприемников. | 1 |  |
| Тема 1.5. Режимы работы нейтралей в электроустановках. | Глухозаземленная и изолированная нейтрали. | 1 |  |
|  | Зачет по теме: «Общие сведения об электроустановках». | 1 |  |
|  | Практическая работа № 1 1.Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока. | 3 |  |
|  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Подготовить рефераты, доклады, презентации на темы: 1. «Электроустановки во взрывоопасных зонах» 2. «Электроустановки в пожароопасных зонах» 3. «Системы с изолированной и заземленной нейтралью источника напряжения» | 7 |  |
| Раздел 2. Учет электроэнергии |  | 4/3/6 |  |
| Тема 2.1. Общие сведения, область применения, определения, общие требования. | Общие сведения, область применения, определения, общие требования учета электроэнергии. | 1 |  |
| Тема 2.2. Счетчики | Назначение, устройство, типы, принцип работы.. | 2 |  |
| Тема 2.3. Требования к расчетным счетчикам. | Пункты установки счетчиков, требования при эксплуатации. | 1 |  |
|  | Практическая работа № 2 1.Поверка однофазного счетчика электрической энергии индукционной системы. | 3 |  |
|  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Рассмотреть самостоятельно темы и подготовить рефераты на темы: 1. «Установка электросчетчика» 2. «Электросчетчики и защитные устройства» 3. «Неисправности электросчетчиков» | 6 |  |
| Раздел 3. Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок |  | 9/10/6 |  |
| Тема 3.1. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. | Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. | 2 |  |
| Тема 3.2. Обучение персонала правилам техники безопасности. | Порядок обучения персонала правилам техники безопасности на предприятии. | 2 |  |
| Тема 3.3. Общие сведения о способах электрозащиты. | Электротравматизм. Способы защиты. | 2 |  |
| Тема 3.4. Заземление. Зануление. | Основные сведения, определения. | 1 |  |
| Тема 3.5. Шаговое напряжение. | Основные сведения, определения. | 1 |  |
|  | Зачет по темам: «Учет электроэнергии», «Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок». | 1 |  |
|  | Практическая работа № 3 1.Испытание контура заземления. 2. Исследование защиты осветительной сети. 3. Послеремонтное испытание пускорегулирующей аппаратуры. | 3 3 4 |  |
|  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Выполнить презентацию, доклад на темы: 1.«Напряжение прикосновения» 2. «Напряжение шага» 3. «Защитное отключение» | 6 |  |
| Раздел 4. Меры безопасности при производстве отдельных работ |  | 8/3/6 |  |
| Тема 4.1. Работы с электроинструментом и переносными электросветильниками. | Техника безопасности при работе с электроинструментом и переносными электросветильниками. | 1 |  |
| Тема 4.2. Меры безопасности при работах на кабельных линиях. | Техника безопасности при работе на кабельных линиях. | 1 |  |
| Тема 4.3. Меры безопасности при обслуживании электродвигателей. | Техника безопасности при работе с электродвигателями. | 1 |  |
| Тема 4.4. Меры безопасности при обслуживании трансформаторов. | Техника безопасности при работе с трансформаторами. | 1 |  |
| Тема 4.5. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. | Организационные мероприятия. | 1 |  |
| Тема 4.6. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения. | Технические мероприятия. | 1 |  |
| Тема 4.7. Электрозащитные средства, сроки эксплуатации и их испытания. | Применение, назначение, сроки эксплуатации, испытания. | 1 |  |
|  | Зачет по теме: « Меры безопасности при производстве отдельных работ». | 1 |  |
|  | Практическая работа № 4 1.Определение мест повреждения в кабельных линиях. | 3 |  |
|  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Подготовка рефератов, докладов, презентаций на темы: - «Электрические защитные средства и предохранительные приспособления» - «Основные защитные средства» - «Переносные заземления» | 6 |  |
| Раздел 5. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим |  | 2 |  |
| Тема 5.1.Способы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. | Опасность и действие электрического тока на человека. Способы защиты от поражения электрическим током в электроустановках. | 1 |  |
| Тема 5.2. Первая помощь пострадавшим при поражении электрическим током. | Опасность при касании человеком токоведущей части. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током. | 1 |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
|  | Итого: | 75 |  |
| Дифференцированный зачет по курсу учебной дисциплины |  |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия  реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1 Требования к минимальному     материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» и  учебно-производственной мастерской «Электромонтажные работы».

Оборудование учебного кабинета:

1. Рабочих мест по количеству обучающихся;

2. Действующие макеты:																														ействующие макеты:

- «Осветительная электрическая сеть»;

- «Основной принцип подключения осветительной аппаратуры»;

- «Пульт управления к электродвигателю»;

- «Схема реверсивного пуска электродвигателя»;

- «Режимы включения люминесцентной лампы»;

- «Реверсивный пускатель»;

- «Действующая схема запуска асинхронного двигателя»;

- «Действующая схема включения лампы накаливания, люминесцентной лампы и газоразрядной лампы»;

- «Схема включения люминесцентной лампы»;

3. Наглядные материалы:

- стенд «Основные средства индивидуальной защиты»;

- стенд «Охрана труда»;

- стенд «Плакаты и знаки безопасности»;

- макет «Воздушные линии электропередачи»;

- макет «Силовые кабели»:

- макет «Виды кабелей»:

- макет «Двигатель постоянного тока»;

- макет «Разрядник РВО-6У»;

- макет «3-х фазный счетчик электроэнергии»;

- макет «Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором»;

- шкаф распределительного устройства;

4. Технические средства обучения:

- электроизмерительные приборы:

1. Амперметр (0-50) А

2. Амперметр (0-1.5) А

3. Вольтметр (0-500) В

- комбинированные приборы:

1. Тестер Ц 4353

2. Мультиметр

3. Клампметр

- электроизмерительные клещи;

- измерительные штанги;

- трансформатор напряжения НОМ-10;

- трансформатор ОСОВ-0,25У;

- выключатель в разборном виде;

- однофазный счетчик электроэнергии (старого образца);

- счетчик электроэнергии (новой модификации);

- селикагель;

- трансформаторное масло;

5. Электрические аппараты:

- магнитные пускатели ПМЕ, ПМА;

- автоматический выключатель;

- кнопочный пост;

- пакетный выключатель;

- проходной изолятор;

- предохранители;

- реле, хронотроны;

6. Средства индивидуальной защиты:

- каска;

- диэлектрический коврик;

- диэлектрические перчатки;

- плоскогубцы;

- диэлектрические боты;

- плакаты и знаки безопасности

Оборудование учебно-производственной мастерской «Электромонтажные работы»:

1.рабочие места по количеству обучающихся;

2.станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;

3.наборы инструментов;

4.Лабораторный стенд, релейно-контакторные схемы управления асинхронного двигателя;

5.Лабораторный стенд  «Система управления двухскоростным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором»;

6.Стенд «Электромеханика»

7.Стенд «Электрические цепи постоянного тока»;

8.Стенд «Основы электротехники»;

9.Стенд НТЦ-15 «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и гражданских зданий»;

10.Стенд НТЦ-08 «Электрические измерения»;

11.Стенд НТЦ-02 «Автоматизированное управление электроприводом»;

12.Стенд контрольно-испытательной модели Э242.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. Общепром.мех. и бытовая техника: Учеб.пособие для СПО: 7-е изд., испр. – М.: Академия. 2011. – 224 с.

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. – М.: Мастерство, 2011. – 320 с.: ил.

- Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учеб. Для сред.проф.обр./ Л.Д.Рожкова. – М.: Академия, 2009. – 448 с.

- Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием: учеб. Для ВУЗов / Г.Г.Соколовский. – 2-е изд.испр. – М.: Академия, 2012. – 272 с.

- Москаленко В.В. Электрический привод. – М.: Мастерство, 2010. – 368 с.

- Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник для СПО. – М.: Академия, 2010. – 288 с.

- Кацман М.М. Сборник задач: учебное пособие для СПО. – 6-е изд., стер. – м.: Академия, 2012 – 160 с.

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – 304 с.

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М.: Мастерство, 2010. – 296 с.

- Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу / М.М.Кацман. – М.: Академия, 2008. - 256 с.

Интернет-ресурсы.

### 1.Электронные книги. Электрооборудование, электроснабжение ...

www.electrolibrary.info/books/‎

### 2.Электрический привод — Википедия

ru.wikipedia.org/wiki/Электрический привод‎

3.Электропитающие системы и электрические сети: учебно ...

window.edu.ru/resource/540/40540/files/1715.pdf

литературе, необходимой для углубленного изучения отдельных вопросов. ...Основные сведения о развитии электрических сетей страны. Одним из ...

3.3. При изучении учебной дисциплины применяются следующие педагогические технологии:

личностно-ориентированная,  элементы проектной технологии, элементы технологии проблемного обучения.

и методы обучения: словесные, наглядные, практические, наглядно-продуктивные.

# 3.4. учебно-методический комплекс

При изучении учебной дисциплины используются нормативно-правовые документы: Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)  среднего профессионального образования (СПО) по специальности 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям), рабочий учебный план, календарный учебный график, календарно-тематическое планирование, а также  на уроках теоретического обучения используются стенды, макеты, карточки-задания, тестовые задания, вопросники, нормативная и локальная техническая документация.

# Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| 1. Выполнять конкретные виды работ при обслуживании и производстве работ; | Практическая работа № 1-4 |
| 2. Соблюдать технику безопасности при производстве работ; | Практическая работа № 1-4 |
| 3. Пользоваться индивидуальными средствами защиты; | Практическая работа № 1-4 |
| 4. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и других травм. | Практическая работа № 1-4 |
| Знания: |  |
| 1.Назначение, классификацию электроустановок по напряжению | Зачет, внеаудиторная самостоятельная работа. |
| 2 . Классификация помещений по степени опасности поражения людей электрическим током | Зачет, внеаудиторная самостоятельная работа. |
| 3. Виды нейтралей в электроустановках | Зачет, внеаудиторная самостоятельная работа. |
| 4. Меры безопасности при производстве отдельных видов работ, организационные и технические мероприятия при производстве работ; | Зачет, внеаудиторная самостоятельная работа. |
| 5. Правила устройства электроустановок, правила техники безопасности при обслуживании электрооборудования, электроустройств. | Зачет, внеаудиторная самостоятельная работа. |

Применяется 5 - бальная система оценивания

Разработчики:

БУ СПО «Радужнинский             мастер производственного              Плетнева С.А.

профессиональный колледж»      обучения

Эксперты:

БУ «РПК»                                       мастер п\о                                           Таран Е.К.