Бюджетное  учреждение

среднего профессионального образования

«Радужнинский профессиональный колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

БУ« Радужнинский

профессиональный колледж»

___________М.Н. Волков

24.04. 2013г. № 251

рабочая  ПРОГРАММа  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

ПМ. 01  Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

г. Радужный

2013 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)

140448  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(ПО ОТРАСЛЯМ)

(базовой подготовки)

Организация-разработчик:  БУ «Радужнинский профессиональный колледж»

Разработчик:  Плетнева С.А. – мастер производственного обучения первой квалификационной категории.

Рекомендована методическим советом Радужнинского профессионального колледжа

Заключение Экспертного совета № 6  от «21» июня 2013 г.

©

©

©

©

©

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 19 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

  - Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью примерной основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО

140448  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (базовой подготовки)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

- Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

- Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

- Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке квалифицированных специалистов - техников  при эксплуатации и обслуживании электрического и электромеханического оборудования при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется.

Возможные места работы: ОАО «Радужнинские городские электрические сети», ОАО «Варьеганэнергонефть», ООО «УАиЭНП», ООО «Радоп», ООО «Алмаз»,  МУП «Радужнинские теплосети», УП «Горводоканал» и т.д.

Возможные названия должностей:  техник.

Рабочая программа профессионального модуля составлена  на основе рабочей программы предмета «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования».

Профессиональный модуль «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» устанавливает базовые знания для освоения других специальных предметов и производственной практики.

Данный модуль предусматривает  изучение основ технологии технического обслуживания и ремонта типового электрооборудования и практического изучения методов и способов его эксплуатации.

Программа профессионального модуля предполагает специализацию по специальности  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», отражающую рынок рабочей силы региона и его специфику.

Программа профессионального модуля предполагает практическое осмысление ее разделов и тем на лабораторно – практических занятиях и в процессе учебной и производственной практики.

Модуль носит прикладной характер, поэтому при изучении необходимо указывать его взаимосвязь с другими дисциплинами и будущей профессиональной деятельностью.

Учебную и производственную практику обучающиеся  проходят в условиях реальных промышленных энергетических предприятий  ОАО «Радужнинские городские электрические сети», ОАО «Варьеганэнергонефть», ООО «УАиЭНП», ООО «Радоп», ООО «Лидер», ООО «Алмаз», МУП «Радужнинские теплосети», УП «Горводоканал» и т.д.

Способ организации учебной и производственной практики – концентрированный.  На концентрированной  форме организации практики настаивают работодатели.

В процессе изучения материала профессионального модуля используются различные технологии преподавания: с использованием информационно-компьютерных технологий (ИКТ), игровые технологии, традиционные технологии, элементы технологии проектов.

Используются методы обучения: объяснительно - иллюстрированные, наглядные, репродуктивные, методы проблемного обучения, стимулирования и мотивации, инструктивно – практические, информационно – сообщающие, практические.

Используемые  формы обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная.

  - Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по технической эксплуатации , обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

-  использования основных измерительных приборов;

уметь:

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем;

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять метрологическую поверку изделий;

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования;

знать:

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;

- выбор электродвигателей и схем управления;

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- условия эксплуатации электрооборудования;

- действующую нормативную документацию по специальности;

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;

- пути и средства повышения долговечности оборудования;

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры.

  - Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего – 956 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студента –626 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 321 часов;

самостоятельной работы студента – 330 часов;

учебной практики – 144 часов

производственной практики – 180 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 4. | Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности),** часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
| ПК 1.1, 1.2, 1.3,1.4 | Раздел 1 Электрические машины и аппараты | 170 | 85 | 85 | - | 87 | - | 36 |  |
| ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | Раздел 2 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования | 196 | 106 | 90 |  | 94 |  | 72 | - |
| ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | Раздел 3 Электрическое и электромеханическое оборудование | 148 | 73 | 75 |  | 71 |  | 36 |  |
| ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | Раздел 4 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования | 112 | 57 | 55 |  | 78 |  |  |  |
|  | Производственная практика, (производственное обучение) (по профилю специальности), часов | - |  |  |  |  |  |  | 180 |
| Всего: |  | 626 | 321 | 305 | - | 330 | - | 144 | 180 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

# «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1 Электрические машины и аппараты |  |  |  |  | 257 |  |
| МДК 01.01 Электрические машины и аппараты |  |  |  |  | 85/85 |  |
| Тема 1.1. Электрические машины |  | Содержание |  |  | 39/42 |  |
|  |  | 1. |  | Введение. Задачи предмета. |  | 1 |
|  |  | 2. |  | Классификация электрических машин. Общие понятия. Классификация электрических машин, область применения. |  | 2 |
|  |  | 3. |  | Конструкции и назначение электродвигателей. Назначение, устройство электродвигателей. |  | 2 |
|  |  | 4. |  | Основные типы электродвигателей. Основные типы электродвигателей, их определения. |  | 2 |
|  |  | 5. |  | Синхронные машины. Назначение, устройство, принцип работы. |  | 2 |
|  |  | 6. |  | Электрические машины постоянного тока. Устройство, принцип работы, допустимые характеристики. |  | 2 |
|  |  | 7. |  | Генераторы постоянного тока. Назначение, устройство, принцип работы, применение. |  | 2 |
|  |  | 8. |  | Электродвигатели постоянного тока. Назначение, устройство, принцип действия, применение. |  | 2 |
|  |  | 9. |  | Асинхронные машины. Назначение, устройство, принцип работы, применение. |  | 2 |
|  |  | 10. |  | Электрический привод. Общее понятие об электрическом приводе, применении. |  | 2 |
|  |  | 11. |  | Зачет | 2 |  |
|  |  | 12. |  | Выбор двигателей. |  | 2 |
|  |  | 13. |  | Схемы соединения обмоток электродвигателей. Схемы соединения обмоток электродвигателей. |  | 2 |
|  |  | 14. |  | Обозначения двигателей в электрических схемах. Условные графические обозначения электродвигателей в электрических схемах. |  | 2 |
|  |  | 15. |  | Подготовка двигателей к включению в сеть и к работе. Основные требования при подготовке электродвигателей в работу. |  | 2 |
|  |  | 16. |  | Внешний осмотр. Требования при внешнем осмотре электродвигателей. |  | 2 |
|  |  | 17. |  | Измерение сопротивления изоляции. Правила при измерении сопротивления, измерительные приборы. |  | 2 |
|  |  | 18. |  | Техническое обслуживание и монтаж электрических машин. Виды работ при техническом обслуживании и монтаже электрических машин. |  | 2 |
|  |  | 19. |  | Техника безопасности при работе с электрическими машинами. Правила ТБ при работе с электрическими машинами. |  | 2 |
|  |  | Контрольная работа по теме: «Электрические машины» |  |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторно-практические занятия |  |  | 42 |  |
|  |  | 1. |  | Изучение схемы управления прямого пуска асинхронного электродвигателя. | 6 |  |
|  |  | 2. |  | Изучение схемы управления прямого пуска и реверса асинхронного электродвигателя. | 6 |  |
|  |  | 3. |  | Изучение схемы управления прямого пуска и динамического торможения в функции времени асинхронного электродвигателя. | 6 |  |
|  |  | 4. |  | Изучение схемы управления пуска переключением обмотки статора со «звезды» на «треугольник» асинхронного электродвигателя. | 6 |  |
|  |  | 5. |  | Изучение схемы управления конденсаторного пуска асинхронного электродвигателя. | 6 |  |
|  |  | 6. |  | Монтаж, наладка схемы пуска и торможения асинхронного двигателя системы управления. | 6 |  |
|  |  | 7. |  | Монтаж, наладка схемы пуска, реверса и торможения асинхронного двигателя системы управления. | 6 |  |
| Тема 1.2 Электрические аппараты |  | Содержание |  |  | 26/36 |  |
|  |  | 1. |  | Общие сведения. Классификация электрических аппаратов. Классификация электрических аппаратов. |  | 2 |
|  |  | 2. |  | Рубильники и переключатели. Назначение, устройство, принцип работы, применение. |  | 2 |
|  |  | 3. |  | Рубильники и переключатели. Назначение, устройство, принцип работы, применение. |  | 2 |
|  |  | 4. |  | Автоматические воздушные выключатели (автоматы) Назначение, устройство, принцип работы, применение. |  | 2 |
|  |  | 5. |  | Контакторы. Назначение, устройство, принцип действия, применение. |  | 2 |
|  |  | 6. |  | Магнитные пускатели. Назначение, устройство, принцип действия, марки, применение. |  | 2 |
|  |  | 7. |  | Плавкие предохранители. Назначение, устройство, принцип действия, марки, применение. |  | 2 |
|  |  | 8. |  | Реостаты и резисторы. Назначение, устройство, принцип действия, применение. |  | 2 |
|  |  | 9. |  | Тепловые реле. Назначение, устройство, принцип действия, марки, применение |  | 2 |
|  |  | 10. |  | Реле максимального тока. Назначение, устройство, принцип действия, марки, применение |  | 2 |
|  |  | 11. |  | Аппаратура дистанционного управления Назначение, устройство, виды. |  | 2 |
|  |  | 13. |  | Техника безопасности при работе с электрическими аппаратами. Меры безопасности при работе с электрическими аппаратами. |  | 2 |
|  |  |  |  | Контрольная работа по теме: «Электрические аппараты» | 2 |  |
|  |  |  |  | Лабораторно-практические работы | 36 |  |
|  |  | 1. |  | Монтаж и наладка схемы тепловой защиты асинхронного электродвигателя. | 6 |  |
|  |  | 2. |  | Монтаж и наладка схемы максимальной токовой защиты асинхронного электродвигателя. | 6 |  |
|  |  | 4. |  | Монтаж, наладка схемы тепловой защиты асинхронного двигателя системы управления с использованием электротеплового реле. | 6 |  |
|  |  | 5. |  | Программирование микропроцессорного блока управления и защиты асинхронного электродвигателя. | 6 |  |
|  |  | 6. |  | Монтаж и наладка схемы тепловой защиты асинхронного двигателя системы управления с использованием микропроцессорного блока управления. | 6 |  |
|  |  | 7. |  | Монтаж и наладка схемы защиты от обрыва фазы асинхронного двигателя системы управления с использованием микропроцессорного блока управления. | 6 |  |
| Тема 1.3 Неисправности и ремонт электрических аппаратов |  | Содержание |  |  | 20/7 |  |
|  |  | 1. |  | Выбор электрических аппаратов для замены вышедших из строя Требования при замене неисправных электрических аппаратов. |  | 2 |
|  |  | 2. |  | Внешний осмотр Требования при визуальном осмотре электрических аппаратов. |  | 2 |
|  |  | 3. |  | Проверка электрических аппаратов Порядок выполнения проверки электрических аппаратов в электрических схемах. |  | 2 |
|  |  | 4. |  | Неисправности и ремонт автоматических воздушных выключателей. Неисправности и их устранение. |  | 2 |
|  |  | 5. |  | Неисправности и ремонт контакторов. Неисправности и их устранение. |  | 2 |
|  |  | 6. |  | Неисправности и ремонт магнитных пускателей. Неисправности и их устранение. |  | 2 |
|  |  | 7. |  | Неисправности и ремонт предохранителей. Неисправности и их устранение. |  | 2 |
|  |  | 8. |  | Монтаж и наладка электрических аппаратов. Требования при установке электрических аппаратов. |  | 2 |
|  |  | 9. |  | Требования безопасности при работе с электрическими аппаратами. Правила техники безопасности |  | 2 |
|  |  |  |  | Контрольная работа по теме: «Неисправности и ремонт электрических аппаратов». | 2 |  |
|  |  |  |  | Лабораторно-практические занятия | 7 |  |
|  |  | 1. |  | Отыскание неисправностей в схемах системы управления. | 7 |  |
| Экзамен по курсу 1 раздела ПМ |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении 1раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение электронных презентаций по курсу предмета; Выполнение, рефератов, докладов и сообщений по разделам и темам курса изучаемого предмета по вопросам не входящим в аудиторную подготовку. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Определение статических нагрузок. 2.Электроприводы конвейерных линий. 3.Электроприводы канатных дорог. 4.Электрооборудование и автоматизация установок. 5.Монтаж пускорегулирующей аппаратуры. |  |  |  |  | 87 |  |
| Раздел 2 ПМ Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  | 290 |  |
| МДК 01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  | 106/90 |  |
| Тема 2.1 Кабельные линии электропередачи | Содержание |  |  |  | 32/42 |  |
|  | 1. |  | Введение. Классификация кабельных линий по конструктивным признакам. Назначение, конструкции кабелей. Маркировка, типы кабелей. |  |  | 2 |
|  | 2. |  | Способы прокладки кабельных линий. Способы прокладки кабельных линий: в траншеях, в туннелях, в блоках, на эстакадах, подводные. |  |  | 2 |
|  | 3. |  | Соединительные муфты на кабелях напряжением до 10 кВ. Назначение, устройство, виды соединительных муфт. |  |  | 2 |
|  | 4. |  | Технология разделки концов кабелей. Технология резки концов кабелей, наложения бандажей и удаления покровов. |  |  | 2 |
|  | 5. |  | Цепи переменного тока в кабельных линиях. Способы соединения элементов в электрических цепях, их схемы. |  |  | 2 |
|  | 6. |  | Измерительные приборы. Амперметры, вольтметры: их назначение, устройство, принципы работы. |  |  | 2 |
|  | 7. |  | Измерительные приборы. Комбинированные приборы (тестеры, мультииметры): их назначение, устройство, принципы работы. |  |  | 2 |
|  | 8. |  | Монтаж кабельных линий. Требования к монтажу кабельных линий электропередачи. |  |  | 2 |
|  | 9. |  | Неисправности и ремонт кабельных линий. Неисправности кабельных линий и их устранение. Оформление документации. |  |  | 2 |
|  | 10. |  | Правила техники безопасности при работах на кабельных линиях. Правила техники безопасности. |  |  | 2 |
|  | 11. |  | Правила техники безопасности при работах на кабельных линиях. Правила техники безопасности. |  |  | 2 |
|  | 12. |  | Электрические схемы. Общие сведения о схемах, виды, типы схем. |  |  | 2 |
|  | 13. |  | Буквенные и графические обозначения в электрических схемах. Буквенные коды элементов в схемах. |  |  | 2 |
|  | 14. |  | Условные графические обозначения в электрических схемах. Условные графические обозначения в электрических схемах. |  |  | 2 |
|  | 15. |  | Способы маркировки электрических цепей. Обозначения, маркировки фаз, участков цепей в электрических схемах. |  |  | 2 |
|  | Контрольная работа по теме: «Кабельные линии электропередачи» |  |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторно-практические занятия |  |  |  | 42 |  |
|  | 1. |  | Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов. |  | 6 |  |
|  | 2. |  | Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов. |  | 6 |  |
|  | 3. |  | Нелинейная цепь переменного тока. |  | 6 |  |
|  | 4. |  | Измерение активной мощности в 3-х фазных цепях. |  | 6 |  |
|  | 5. |  | Изучение методов определения место повреждения в кабельных линиях. |  | 6 |  |
|  | 6. |  | Изучение методов определения место повреждения в кабельных линиях. |  | 6 |  |
|  | 7. |  | Выявление неисправностей в схемах системы управления. |  | 6 |  |
| Тема 2.2 Воздушные линии электропередачи | Содержание |  |  |  | 30 |  |
|  | 1. |  | Общие требования ВЛ напряжением до 1 кВ. Назначение, конструкции ВЛ, понятие угла поворота трассы, пролета, анкерного участка. |  |  | 2 |
|  | 2. |  | Провода. Понятие стрелы провеса проводов. Марки, типы проводов. |  |  | 2 |
|  | 3. |  | Линейная арматура. Линейная арматура, основные требования при монтаже. |  |  | 2 |
|  | 3. |  | Опоры. Виды опор. Расположение проводов на опорах. |  |  | 2 |
|  | 4. |  | Изоляторы. Назначение, виды изоляторов. |  |  | 2 |
|  | 5. |  | Монтаж воздушных линий, проводов и тросов. Требования к монтажу воздушных линий. |  |  | 2 |
|  | 6. |  | Монтаж воздушных линий, проводов и тросов. Требования к монтажу воздушных линий. |  |  | 2 |
|  | 7. |  | Правила техники безопасности при работах на ВЛ напряжением до 1 кВ. Техника безопасности при работах на воздушных линиях электропередачи. |  |  | 2 |
|  | 8. |  | Требования безопасности к ВЛ Требования безопасности к ВЛ. |  |  | 2 |
|  | 9. |  | Категории работ на ВЛ Категории работ на ВЛ. |  |  | 2 |
|  | 10. |  | Работы на отключенной линии вдали от других ВЛ Техника безопасности при выполнении данных работ. |  |  | 2 |
|  | 11. |  | Работы на отключенной линии вблизи действующих линий Техника безопасности при выполнении данных работ. |  |  | 2 |
|  | 12. |  | Работы на линиях, находящихся под напряжением Техника безопасности при выполнении данных работ. |  |  | 2 |
|  | 13. |  | Работы по расчистке трасс Алгоритм действий при выполнении данных работ. |  |  | 2 |
|  | Зачет по теме: «Воздушные линии электропередачи» |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.3 Трансформаторы | Содержание |  |  |  | 22/48 |  |
|  | 1. |  | Общие сведения о трансформаторах. Назначение, классификация, виды трансформаторов. |  |  | 2 |
|  | 2. |  | Устройство однофазного масленого трансформатора типа НОМ-10 Назначение, устройство, принцип работы масленого трансформатора. |  |  | 2 |
|  | 3. |  | Устройство силового масленого трансформатора. Назначение, устройство, принцип работы силового трансформатора. |  |  | 2 |
|  | 4. |  | Устройство силового масленого трансформатора. Назначение, устрой1ство, принцип работы силового трансформатора. |  |  | 2 |
|  | 5. |  | Режимы работы, допустимые перегрузки трансформаторов. Номинальные режимы, режим включения на параллельную работу. Допустимые перегрузки. |  |  | 2 |
|  | 6. |  | Способы регулирования напряжения. Способы регулирования напряжения. |  |  | 2 |
|  | 7. |  | Схемы групп соединения обмоток силовых трансформаторов. Схемы соединения обмоток трансформатора. |  |  | 2 |
|  | 8. |  | Ремонт силовых трансформаторов. Условия вскрытия и ревизии. Осмотр и дифектация. Характерные неисправности. Оформление документации. |  |  | 2 |
|  | 9. |  | Ремонт силовых трансформаторов. Условия вскрытия и ревизии. Осмотр и дифектация. Характерные неисправности. Оформление документации. |  |  | 2 |
|  | 10. |  | Меры безопасности при работах с трансформаторами. Техника безопасности при работе с трансформаторами. |  |  | 2 |
|  | Контрольная работа по теме: «Трансформаторы» |  |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторно-практические занятия |  |  |  | 48 |  |
|  | 1. |  | Однофазный трансформатор (стенд «Электромеханика») |  | 6 |  |
|  | 2. |  | Однофазный трансформатор (стенд «Электрические цепи переменного тока»). |  | 6 |  |
|  | 3. |  | Изучение схемы управления автотрансформаторного пуска асинхронного электродвигателя. |  | 6 |  |
|  | 4. |  | Испытание силовых трансформаторов после ремонта. |  | 6 |  |
|  | 5. |  | Испытание силовых трансформаторов после ремонта. |  | 6 |  |
|  | 6. |  | Послеремонтное испытание пускорегулирующей аппаратуры. |  | 6 |  |
|  | 7. |  | Послеремонтное испытание пускорегулирующей аппаратуры. |  | 6 |  |
|  | 8. |  | Испытание конденсаторов для повышения коэффициента мощности. |  | 6 |  |
| Тема 2.4. Комплектные трансформаторные подстанции Тема 2.5. Комплектные распределительные устройства | Содержание |  |  |  | 16 |  |
|  | 1. |  | Основные сведения о трансформаторных подстанциях на 6 (10) кВ Назначение, устройство, виды, классификация. |  |  | 2 |
|  | 2. |  | Однотрансформаторные подстанции. Назначение, устройство, принцип работы. |  |  | 2 |
|  | 3. |  | Комплектные трансформаторные подстанции. Назначение, устройство, принцип работы. |  |  | 2 |
|  | 4. |  | Объемные подстанции. Назначение, устройство, принцип работы. |  |  | 2 |
|  | 5. |  | Обслуживание трансформаторных подстанций. Основные требования к персоналу при обслуживании трансформаторных подстанций. |  |  | 2 |
|  | 6. |  | Обслуживание трансформаторных подстанций. Основные требования к персоналу при обслуживании трансформаторных подстанций. |  |  | 2 |
|  | 7. |  | Монтаж комплектных трансформаторных подстанций. Основные требования при монтаже КТП. |  |  | 2 |
|  | Контрольная работа по теме: «Комплектные трансформаторные подстанции» |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Комплектные распределительные устройства. Назначение, устройство, виды, типы. |  |  | 2 |
|  | 2. |  | Открытые распределительные устройства (ОРУ). Назначение, конструкция, установка ОРУ. |  |  | 2 |
|  | 3. |  | Закрытые распределительные устройства. Назначение, конструкция, установка ОРУ. |  |  | 2 |
| Экзамен по курсу 2 раздела ПМ |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении 2раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной специально и технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и схем. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Магистральные и внутризоновые кабельные линии связи. 2.Заземляющие устройства. 3.Составление исполнительной технической документации. 4.Допустимые нагрузки трансформаторов. |  |  |  |  | 94 |  |
| Раздел МП 3 Электрическое и электромеханическое оборудование |  |  |  |  | 219 |  |
| МДК 01.03. Электрическое и электромеханическое оборудование |  |  |  |  | 73/75 |  |
|  | Содержание |  |  |  | 35/42 |  |
| Тема 3.1. Основные сведения об электрическом освещении. | 1. |  | Введение. Роль электрификации в развитии России. Задачи предмета. Общие сведения об электрификации, ее значимости, единой энергосистеме (ЕЭС). |  |  | 1 |
|  | 2. |  | Основные светотехнические показатели и величины. Основные светотехнические показатели и величины и их единицы измерения. |  |  | 2 |
|  | 3. |  | Выбор необходимой освещенности. Основные требования к производственному освещению. |  |  | 2 |
|  | 4. |  | Виды и системы освещения. Виды и системы освещения. |  |  | 2 |
|  | 5. |  | Осветительные электроустановки. Общие сведения об осветительных установках, их устройстве, применении. |  |  | 2 |
|  | 6. |  | Электрические лампы накаливания. Назначение, устройство, принцип действия, маркировка по напряжению и мощности, применение. |  |  | 2 |
|  | 7. |  | Схемы включения ламп накаливания. Схемы прямого, последовательного, параллельного включения ламп накаливания в электрическую сеть. |  |  | 2 |
|  | 8. |  | Технические характеристики ламп накаливания. Технические характеристики ламп накаливания. |  |  | 2 |
|  | 9. |  | Энергосберегающие лампы. Устройство, принцип действия, марки, применение. |  |  | 2 |
|  | 10. |  | Люминесцентные лампы низкого давления. Назначение, устройство, принцип действия, типы, применение. |  |  | 2 |
|  | 11. |  | Схемы включения люминесцентных ламп. Схемы включения одной и двух ламп со стартерным зажиганием. |  |  | 2 |
|  | 12. |  | Схемы включения люминесцентных ламп. Резонансная бесстартерная схема включения люминесцентной лампы. |  |  | 2 |
|  | 13. |  | Дуговые ртутные лампы высокого давления. Назначение, конструкция, принцип действия лампы ДРЛ. |  |  | 2 |
|  | 14. |  | Светильники. Назначение, устройство, типы. |  |  | 2 |
|  | 15. |  | Прожекторы. Назначение, устройство, принцип действия, типы. |  |  | 2 |
|  | 16. |  | Установка прожекторов. Требования к монтажу прожекторов. |  |  | 2 |
|  | 17. |  | Правила техники безопасности при работах в осветительных электроустановках. Правила техники безопасности при выполнении работ в ОЭУ. |  |  | 2 |
|  | Контрольная работа по теме: «Основные сведения об электрическом освещении» |  |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторно-практические занятия |  |  |  | 42 |  |
|  | 1. |  | Исследование работы люминесцентных ламп. |  | 6 |  |
|  | 2. |  | Исследование работы люминесцентных ламп. |  | 6 |  |
|  | 3. |  | Исследование работы люминесцентных ламп. |  | 6 |  |
|  | 4. |  | Исследование работы люминесцентных ламп. |  | 6 |  |
|  | 5. |  | Исследование защиты осветительной сети. |  | 6 |  |
|  | 6. |  | Исследование защиты осветительной сети.. |  | 6 |  |
|  | 7. |  | Исследование защиты осветительной сети. |  | 6 |  |
| Тема 3.2. Приборы и распределительные устройства осветительных электроустановок. | Содержание |  |  |  | 38/33 |  |
|  | 1. |  | Пускорегулирующие аппараты. Назначение, устройство, классификация |  |  | 2 |
|  | 2. |  | Монтаж пускорегулирующих аппаратов. Требования к монтажу пускорегулирующих аппаратов. |  |  | 2 |
|  | 3. |  | Распределительные щитки. Назначение, конструкция, типы, применение. |  |  | 2 |
|  | 4. |  | Монтаж распределительных устройств. Основные требования при монтаже осветительных щитков. |  |  | 2 |
|  | 5. |  | Выключатели. Назначение, устройство, типы, применение. |  |  | 2 |
|  | 6. |  | Установка выключателей. Основные требования к монтажу выключателей. |  |  | 2 |
|  | 7. |  | Переключатели. Назначение, устройство, классификация, применение. |  |  | 2 |
|  | 8. |  | Установка переключателей. Основные требования к монтажу переключателей. |  |  | 2 |
|  | 9. |  | Штепсельные розетки и вилки. Назначение, устройство, принцип работы, типы розеток. |  |  | 2 |
|  | 10. |  | Установка штепсельных розеток и вилок. Требования к монтажу штепсельных розеток и вилок. |  |  | 2 |
|  | 11. |  | Звонки и сирены. Назначение, устройство, принцип работы, типы. |  |  | 2 |
|  | 12. |  | Установка звонков и сирен. Основные требования к монтажу звонков и сирен, применение. |  |  | 2 |
|  | 13. |  | Счетчики. Назначение, устройство, типы, маркировки. |  |  | 2 |
|  | 14. |  | Установка счетчиков. Требования к монтажу счетчиков. |  |  | 2 |
|  | 15. |  | Режимы нейтралей в электрических сетях. Основные сведения о глухозаземленной и изолированной нейтраля, определение, применение.. |  |  | 2 |
|  | 16. |  | Заземление. Определение, применение. |  |  | 2 |
|  | 17. |  | Зануление. Определение, применение. |  |  | 2 |
|  | 18. |  | Воздействие электрического тока на человека. Опасность электрического тока, оказание первой медицинской помощи пострадавшему. |  |  | 2 |
|  | Контрольная работа по теме: «Приборы и распределительные устройства осветительных электроустановок». |  |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторно-практические занятия |  |  |  | 33 |  |
|  | 1. |  | Монтаж электроосвещения квартиры |  | 6 |  |
|  | 2. |  | Монтаж электроосвещения квартиры |  | 6 |  |
|  | 3. |  | Монтаж электроосвещения квартиры |  | 5 |  |
|  | 4. |  | Монтаж и демонтаж светильников. |  | 6 |  |
|  | 5. |  | Монтаж и демонтаж светильников. |  | 6 |  |
|  | 6. |  | Монтаж и демонтаж светильников. |  | 4 |  |
| Экзамен по курсу 3 раздела ПМ |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении 3 раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной специально и технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и схем. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1.Выполнение электронных презентаций по темам: «Светодиодные лампы», «Энергосберегающие лампы» 2.Выполнение стендов, макетов, электрических схем. 3.Расчет освещенности. 4.Схемы электрического освещения. |  |  |  |  | 71 |  |
| Раздел ПМ 4 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  | 190 |  |
| МДК 01.04. Техническое ре6гулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  | 57/55 |  |
| Тема 4.1. Общие сведения о релейной защите | Содержание |  |  |  | 28/55 |  |
|  | 1. |  | Повреждения и аномальные режимы работы в электроэнергетических системах. Общие сведения, виды повреждений, виды замыканий, аномальные режимы. |  | 2 |  |
|  | 2. |  | Принципы выполнения релейной защиты. Общие принципы выполнения релейной защиты (реле), изображение реле и их контактов на принципиальных схемах релейной защиты. |  | 2 |  |
|  | 3. |  | Общие сведения об электромеханических реле. Виды реле, устройство и принцип действия. |  | 2 |  |
|  | 4. |  | Общие сведения об электромеханических реле. Виды реле, устройство и принцип действия. |  | 2 |  |
|  | 5. |  | Источники оперативного тока и их характеристики. Назначение, виды оперативных токов, основные требования. |  | 2 |  |
|  | 6. |  | Максимальные токовые защиты. Принцип действия и селективность МТЗ, выбор тока срабатывания, выбор выдержки времени. |  | 2 |  |
|  | 7. |  | Токовые направленные защиты. Назначение и принцип действия токовых направленных защит, виды токов срабатывания МТЗ. |  | 2 |  |
|  | 8. |  | Защита от замыканий на землю в электрических сетях. Назначение защит, виды, требования к защите. |  | 2 |  |
|  | 9. |  | Защита силовых трансформаторов. Защита от междуфазных КЗ в обмотках, виды защит. |  | 2 |  |
|  | 10. |  | Защита электродвигателей. Защита электродвигателей от перегрузки, понижения напряжения, КЗ. |  | 2 |  |
|  | 11. |  | Автоматическое повторное включение (АПВ). Общие сведения, назначение устройств АПВ, основные требования, классификация, схемы. |  | 2 |  |
|  | 12. |  | Автоматическое включение резерва (АВР). Общие сведения, назначение устройств АВР, основные требования, классификация, схемы. |  | 2 |  |
|  | 13. |  | Противоаварийная автоматика. Назначение и виды устройств противоаварийной автоматики, основные технические требования. |  | 2 |  |
|  | Контрольная работа по теме: « Общие сведения о релейной защите». |  |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторно-практические занятия |  |  |  | 55 |  |
|  | 1. |  | Испытание контура заземления. |  | 7 |  |
|  | 2. |  | Послеремонтное испытание пускорегулирующей аппаратуры. |  | 6 |  |
|  | 3. |  | Послеремонтное испытание пускорегулирующей аппаратуры. |  | 6 |  |
|  | 4. |  | Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме «звезда». |  | 6 |  |
|  | 5. |  | Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме «звезда». |  | 6 |  |
|  | 6. |  | Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме «треугольник». |  | 6 |  |
|  | 7. |  | Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме «треугольник». |  | 6 |  |
|  | 8. |  | Монтаж и наладка схемы максимальной токовой защиты асинхронного электродвигателя. |  | 6 |  |
|  | 9. |  | Монтаж и наладка схемы максимальной токовой защиты асинхронного электродвигателя. |  | 6 |  |
| Тема 4.2. Основные понятия в области метрологии | Содержание |  |  |  | 17 |  |
|  | 1. |  | Метрология как деятельность. Основные сведения, определения, термины. |  |  | 2 |
|  | 2. |  | Кратка история метрологии, роль измерений и значение метрологии. Историческая справка о метрологии, ее роль в производстве. |  |  | 1 |
|  | 3. |  | Кратка история метрологии, роль измерений и значение метрологии. Значение метрологии в промышленности. |  |  | 2 |
|  | 4. |  | Метрологические службы. Назначение, задачи и функции метрологических служб и организаций. |  |  | 2 |
|  | 5. |  | Характеристика видов государственного метрологического контроля. Характеристика, знаки в метрологии о поверке, сроки поверки. |  |  | 2 |
|  | 6. |  | Характеристика государственного метрологического надзора. Задачи, функции ГМН. |  |  | 2 |
|  | 7. |  | Метрологическое обеспечение сферы услуг. Нормативные документы при осуществлении технических операций. |  |  | 2 |
|  | 8. |  | Ответственность за нарушение метрологических правил. Административная и уголовная ответственность. |  |  | 2 |
|  | Контрольная работа по теме: «Основные понятия в области метрологии». |  |  |  | 2 |  |
| Тема 4.3. Порядок подготовки и проведения производственных работ | Содержание |  |  |  | 12 |  |
|  | 1. |  | Организация рабочих мест энергослужбы. Организация рабочего места, обеспечение, инструмент. |  |  | 2 |
|  | 2. |  | Нормативные документы энергослужбы предприятия. Правила, инструкции, СНиПы. |  |  | 2 |
|  | 3. |  | Рабочая документация энергослужбы предприятия. Схемы, чертежи, проекты производства работ (ППР). |  |  | 2 |
|  | 4. |  | Договора трудового подряда. Заключение трудовых договоров. |  |  | 2 |
|  | Зачет по теме: «Порядок подготовки и проведения производственных работ». |  |  |  | 2 |  |
|  | Итоговая контрольная работа |  |  |  | 2 |  |
| Экзамен по курсу 4 раздела ПМ |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика – овладение приемами и приобретение навыков по организации технического обслуживания и ремонта электрических машин и аппаратов. -осмотр электродвигателей; -определение технического состояния его узлов; -проверка нагрева корпуса и подшипников, состояния крышек над вводными контактами; -чистка контактов пусковой аппаратуры; -определение перегрева корпуса электродвигателя и подшипников; -выбор смазки подшипников; -уход за коллектором и контактными кольцами; -полировка поверхности коллектора и контактных колец; -промывка медных щеток бензином; -определение искривления и выполнение правки вала; -чистка и сушка обмоток; -измерение сопротивления изоляции; -определение обрывов в фазах, витковых замыканий и их устранение; -замена новых обмоток, статоров, якорей; -выполнение профилактических осмотров пускорегулирующей аппаратуры; -контроль состояния изоляции, замена неисправной изоляции; -замена контактных пружин; -проверка, чистка и регулировка главных и блокировочных контактов; -замена деталей и механизмов управления; -сборка схем соединения. |  |  |  |  | 36 |  |
| Учебная практика – овладение приемами и приобретение навыков по организации технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи Виды работ: - выполнение открытой электропроводки на роликах и на изоляторах; - выполнение скрытой проводки плоскими проводами с поливинилхлоридной или найритовой изоляцией; - разметка крепления провода; - соединение и ответвление провода; - присоединение концов провода к зажимам выключателя или щитков; - разметка, установка ответвительных коробок; - выполнение проводки в стальных трубах; - выполнение проводки по станинам машин. |  |  |  |  | 30 |  |
| Учебная практика – овладение приемами и приобретение навыков по организации технического обслуживания и ремонта трансформаторов Виды работ: -выполнение дефектации и разборки трансформаторов; -замер температуры нагрева трансформаторов; -контроль нагрузки трансформатора и ее оценка; -проверка состояния газового реле; -контролирование уровня масла, долив масла; -проверка состояния заземления; -чистка изоляторов, бака; -проверка состояния спускного крана; -измерение сопротивления изоляции, уплотнений и охлаждающих узлов; -проверка работы газовой защиты; -определение мест витковых замыканий в обмотках; -замена испорченной изоляции проводов, клиньев, прокладок; -чистка, замена маслоуказателя; -чистка, промывка маслом внутренней поверхности расширителя. |  |  |  |  | 42 |  |
| Учебная практика – овладение приемами и приобретение навыков по организации технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования Виды работ: -установка потолочных и настенных ламповых патронов; -установка потолочных и настенных светильников; -подвеска светильников при различных типах электропроводки; -установка штепсельных розеток, выключателей, кнопок; -установка осветительных щитков; -установка счетчиков; -проверка интенсивности освещения с помощью люксметра; -определение дефекетов в люминесцентных лампах; -замена ламп различных типов. |  |  |  |  | 36 |  |
| Производственная практика ( по профилю специальности) Виды работ: - совершенствование навыков при организации технического обслуживания и ремонта электрических машин и аппаратов; - совершенствование навыков при организации технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; - совершенствование навыков при организации технического обслуживания и ремонта трансформаторов; - совершенствование навыков при организации технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  | 180 |  |
| Самостоятельная работа при изучении 4 раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной специально и технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и схем. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Схемы МТЗ. 2.Реле направления мощности. 3.Назначение и виды дифференциальной защиты линий. 4.Выполнение и работа дистанционной защиты. 5.Оценка и области высокочастотных защит. |  |  |  |  | 78 |  |
| Всего по курсу профессионального модуля |  |  |  |  | 956 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технологии и оборудования производства электротехнических изделий, технического регулирования и контроля качества»,  «Электромонтажной мастерской».

1. Рабочих мест по количеству обучающихся;

2. Действующие макеты:																														ействующие макеты:

- «Осветительная электрическая сеть»;

- «Основной принцип подключения осветительной аппаратуры»;

- «Пульт управления к электродвигателю»;

- «Схема реверсивного пуска электродвигателя»;

- «Режимы включения люминесцентной лампы»;

- «Реверсивный пускатель»;

- «Действующая схема запуска асинхронного двигателя»;

- «Действующая схема включения лампы накаливания, люминесцентной лампы и газоразрядной лампы»;

- «Схема включения люминесцентной лампы»;

3. Наглядные материалы:

- стенд «Основные средства индивидуальной защиты»;

- стенд «Охрана труда»;

- стенд «Плакаты и знаки безопасности»;

- макет «Воздушные линии электропередачи»;

- макет «Силовые кабели»:

- макет «Виды кабелей»:

- макет «Двигатель постоянного тока»;

- макет «Разрядник РВО-6У»;

- макет «3-х фазный счетчик электроэнергии»;

- макет «Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором»;

- шкаф распределительного устройства;

4. Технические средства обучения:

- электроизмерительные приборы:

1. Амперметр (0-50) А

2. Амперметр (0-1.5) А

3. Вольтметр (0-500) В

- комбинированные приборы:

1. Тестер Ц 4353

2. Мультиметр

3. Клампметр

- электроизмерительные клещи;

- измерительные штанги;

- трансформатор напряжения НОМ-10;

- трансформатор ОСОВ-0,25У;

- выключатель в разборном виде;

- однофазный счетчик электроэнергии (старого образца);

- счетчик электроэнергии (новой модификации);

- селикагель;

- трансформаторное масло;

5. Электрические аппараты:

- магнитные пускатели ПМЕ, ПМА;

- автоматический выключатель;

- кнопочный пост;

- пакетный выключатель;

- проходной изолятор;

- предохранители;

- реле, хронотроны;

6. Средства индивидуальной защиты:

- каска;

- диэлектрический коврик;

- диэлектрические перчатки;

- плоскогубцы;

- диэлектрические боты;

- плакаты и знаки безопасности

Оборудование  «Электромонтажной мастерской»:

1.рабочие места по количеству студентов;

2.станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;

3.наборы инструментов;

4.Лабораторный стенд, релейно-контакторные схемы управления асинхронного двигателя;

5.Лабораторный стенд  «Система управления двухскоростным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором»;

6.Стенд «Электромеханика»

7.Стенд «Электрические цепи постоянного тока»;

8.Стенд «Основы электротехники»;

9.Стенд НТЦ-15 «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и гражданских зданий»;

10.Стенд НТЦ-08 «Электрические измерения»;

11.Стенд НТЦ-02 «Автоматизированное управление электроприводом»;

12.Стенд контрольно-испытательной модели Э242.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; Под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. – М. : Мастерство, 2001. – 296 с.

- Кисаримов Р.А. Справочник электрика. – М. : ИП РадиоСофт, 2007. – 320 с.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ : учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 592 с.

- Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций : учебник для студ. сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. – 4-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 448 с.

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. –  2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 240 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий : учеб. для нач. проф. образования : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 432 с.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника : учеб. пособие для нач. проф. образования / Ю.Д.Сибикин. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с.

- З.А.Киреева Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования / Э.А.Киреева, С.А.Цырук, - М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с.

Интернет ресурсы:

- www.businessstudio.ru/.../4970626b-a54d-46cc-913e-9eaef6140268...

Содержание. 1. Общие положения. 5. 1.1. Требования к квалификации. 5. 1.2. Документация. 5. 2. Должностные обязанности.

### www. nijnevartovsk.rabotavgorode.ru/v223849

– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ... Обязанности: Ремонт и обслуживание электрооборудования, ...

### www profvibor.ru/node/423

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и осветительных приборов. Содержание труда. Выполнение работ.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» и специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Инженерная графика», «Электротехника и электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Материаловедение», «Техническая механика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Основы экономики», «Правовые основы профессиональной деятельности», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности».

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | - качество организации и выполнения наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - качество оценивания эффективности работы электрического и электромеханического оборудования; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - точность и грамотность определения электроэнергетических параметров электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
| ПК 2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | -точность подбора технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электрических устройств и систем, определения оптимальных вариантов его использования; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | -качество проведения анализа неисправностей электрооборудования; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | -точно прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
| ПК 3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | -качество осуществления технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | -качество осуществления метрологической поверки изделий; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | -точно производить диагностику оборудования и опре6деление его ресурсов; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
| ПК 4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | - точность и грамотность заполнения маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; | Зачет, выполнение лабораторно-практических работ. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Проявление интереса к будущей профессии через: - повышение качества обучения по учебной дисциплине; - участие в студенческих олимпиадах, научных конференциях; - участие в органах студенческого самоуправления; - участие в проектной деятельности; - участие в конкурсе «Лучший по профессии». | Наблюдение; оценка содержания рефератов, докладов, презентаций студентов; результаты участия в конкурсах, конференциях (призовые места; свидетельства об участии); |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование, выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; | Рейтинг выполнения работ на учебной практике; практических работ по решению профессиональных задач по разработке и модификации информационных систем. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - анализа качества выполнения производственных операций и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. | -степень самостоятельности и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - получение необходимой информации через ЭУМК по дисциплинам; - поиск необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные | Тестирование; подготовка рефератов, докладов, электронных презентаций, тематических кроссвордов. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - оформление результатов самостоятельной работы и проектной деятельности с использованием ИКТ. | Подготовка и защита проектов с использованием ИКТ; наблюдение за навыками работы в глобальных и локальных информационных сетях. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - разработка проектов в командах; - участие во внеаудиторной деятельности по специальности - взаимодействие со студентами, преподавателями и руководителями практик в ходе обучения и практики; - умение работать в группе; - наличие лидерских качеств; - участие в студенческом самоуправлении; - - участие в спортивно - и культурно-массовых мероприятиях. | - наблюдение и оценка роли студента в группе. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - обоснование, выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; | -степень самостоятельности и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - обоснование, выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; | -степень самостоятельности и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - обоснование, выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; | - степень самостоятельности и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. | - соблюдение техники безопасности; - соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка); - ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний | - своевременность постановки на воинский учет; итоги проведения воинских сборов тестирование по ТБ |

Разработчики:

БУ СПО РПК       мастер производственного обучения               Плетнева С.А.

Эксперты:

БУ СПО РПК       мастер производственного обучения               Таран Е.К.

* Раздел профессионального модуля – часть примерной  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).