Бюджетное  учреждение профессионального образования

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

«РАДУЖНИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

БУ« Радужнинский

политехнический колледж»

____________ М.Н.Волков

«___ » _________ 2014 г.

рабочая  ПРОГРАММа  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ-

ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

г. Радужный

2014 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) по подготовке специалистов среднего звена по специальности

140448  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(ПО ОТРАСЛЯМ)

Организация-разработчик:  БУ «Радужнинский политехнический колледж»

Разработчик:  Плетнева С.А. – мастер производственного обучения первой квалификационной категории.

Рекомендована методическим советом БУ «Радужнинский политехнический колледж»

Заключение Экспертного совета № 5 от 20.06.2014

©

©

©

©

©

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 19 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04.  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

  - Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС   140448  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Выполнение работ по профессии слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

- Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

- Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

- Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего звена - техников  при эксплуатации и обслуживании электрического и электромеханического оборудования при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется.

Возможные места работы: ОАО «Радужнинские городские электрические сети», ОАО «Варьеганэнергонефть», ООО «УАиЭНП», ООО «Радоп», ООО «Алмаз»,  МУП «Радужнинские теплосети», УП «Горводоканал» и т.д.

Возможные названия должностей:  техник.

Профессиональный модуль «Выполнение работ по профессии слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» устанавливает базовые знания для освоения других специальных предметов и производственной практики.

Данный модуль предусматривает  изучение основ технологии технического обслуживания и ремонта типового электрооборудования и практического изучения методов и способов его эксплуатации.

Программа профессионального модуля предполагает специализацию по специальности  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», отражающую рынок рабочей силы региона и его специфику.

Программа профессионального модуля предполагает практическое осмысление ее разделов и тем на лабораторно – практических занятиях и в процессе учебной и производственной практики.

Модуль носит прикладной характер, поэтому при изучении необходимо указывать его взаимосвязь с другими дисциплинами и будущей профессиональной деятельностью.

Учебную и производственную практику обучающиеся  проходят в условиях реальных промышленных энергетических предприятий  ОАО «Радужнинские городские электрические сети», ОАО «Варьеганэнергонефть», ООО «УАиЭНП», ООО «Радоп», ООО «Лидер», ООО «Алмаз», МУП «Радужнинские теплосети», УП «Горводоканал» и т.д.

Способ организации учебной и производственной практики – концентрированный.  На концентрированной  форме организации практики настаивают работодатели.

В процессе изучения материала профессионального модуля используются различные технологии преподавания: с использованием информационно-компьютерных технологий (ИКТ), игровые технологии, традиционные технологии, элементы технологии проектов.

Используются методы обучения: объяснительно - иллюстрированные, наглядные, репродуктивные, методы проблемного обучения, стимулирования и мотивации, инструктивно – практические, информационно – сообщающие, практические.

Используемые  формы обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная.

  - Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

-  использования основных измерительных приборов;

уметь:

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования;

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования;

знать:

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;

- выбор электродвигателей и схем управления;

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- условия эксплуатации электрооборудования;

- действующую нормативную документацию по специальности;

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;

- пути и средства повышения долговечности оборудования;

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры.

  - Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего – 304 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студента –232 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 160 часов;

самостоятельной работы студента – 72 часа;

учебной практики – 36 часов

производственной практики – 36 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)

Выполнение работ по профессии слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 4. | Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля «Выполнение работ по профессии слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности),** часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
| ПК 1.1, 1.2, 1.3,1.4 | Раздел 1 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 268 | 82 | 78 | - | 72 | - | 36 |  |
|  | Производственная практика, (производственное обучение) (по профилю специальности), часов | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Всего: |  | 304 | 82 | 78 | - | 72 | - | 36 | 36 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

# «Выполнение работ по профессии слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 4 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |  | 304 |  |
| МДК 04.01 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |  | 82/78 |  |
| Тема 4.1. Организация эксплуатации и монтажа электрооборудования. | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1. | Введение. Общие вопросы эксплуатации и ремонта Задачи предмета. Основные этапы процесса эксплуатации и ремонта. |  | 2 |
|  | 2. | Виды технического обслуживания. Виды технического обслуживания. |  | 2 |
|  | 3. | Виды и причины износов электрического и электромеханического оборудования. Виды и причины износов электрооборудования. |  | 2 |
|  | 4. | Классификация ремонтов электрического и электромеханического оборудования, Классификация ремонтов по назначению, по объему, по форме организации. |  | 2 |
|  | 5. | Классификация помещений с электроустановками. Классификация помещений по условиям электробезопасности. |  | 2 |
|  | Контрольная работа по теме: «Организация эксплуатации и монтажа электрооборудования» |  | 2 |  |
| Тема 4.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок. | Содержание |  | 10/24 |  |
|  | 1. | Монтаж кабельных линий. Виды работ, способы крепления, соединений при монтаже кабельных линий. |  | 2 |
|  | 2. | Монтаж внутренних электрических сетей. Виды проводок, виды работ при монтаже электрических сетей. |  | 2 |
|  | 3. | Монтаж электрического освещения. Приспособления, виды работ при монтаже электрического освещения. |  | 2 |
|  | 4. | Монтаж заземляющих устройств. Способы присоединения, виды работ, правила монтажа. |  | 2 |
|  |  | Контрольная работа по теме: «Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок» | 2 |  |
|  |  | Лабораторно-практические работы | 24 |  |
|  | 1. | Исследование работы люминесцентных ламп. | 6 |  |
|  | 2. | Исследование работы люминесцентных ламп. | 6 |  |
|  | 4. | Исследование защиты осветительной сети. | 6 |  |
|  | 6. | Исследование защиты осветительной сети. | 6 |  |
| Тема 4.3 Технология ремонта электрических машин. |  |  | 34/30 |  |
| Тема: 4.3.1. Организация и структура электроремонтного производства. | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1. | Организация и структура электроремонтного производства. Задачи, функции, структура производства. |  | 2 |
|  | 2. | Структура цеха по ремонту электрических машин и пускорегулирующей аппаратуры. Задачи, функции, структура цеха. |  | 2 |
|  | 3. | Структура цеха по ремонту трансформаторов. Задачи, функции, структура цеха. |  | 2 |
|  | 4. | Структура центральной электротехнической лаборатории. Задачи, функции, структура ЭТЛ. |  | 2 |
|  |  | Контрольная работа по теме: «Организация и структура электроремонтного производства». | 2 |  |
| Тема 4.3.2. Разборка и дефектация электрических машин | Содержание |  | 24/30 |  |
|  | 1. | Содержание ремонтов. Виды ремонтов, основные виды работ, их применение. |  | 2 |
|  | 2. | Разборка электрических машин. Алгоритм выполняемых действий, способы и приспособления. |  | 2 |
|  | 3. | Разборка обмоток из круглого и прямоугольного провода. Последовательность выполняемых операций, методы и приспособления. |  | 2 |
|  | 4. | Мойка деталей и узлов. Алгоритм выполняемых действия, способы, приспособления. |  | 2 |
|  | 5. | Дефектация деталей и узлов электрических машин. Основные операции, способы, приспособления. |  | 2 |
|  | 6. | Ремонт сердечников. Виды работ при ремонте, инструменты, приспособления. |  | 2 |
|  | 7. | Ремонт валов. Виды работ при ремонте, инструменты, приспособления. |  | 2 |
|  | 8. | Ремонт подшипниковых щитов. Виды работ при ремонте, инструменты, приспособления. |  | 2 |
|  | 9. | Ремонт обмоток ротора. Виды работ при ремонте, инструменты, приспособления. |  | 2 |
|  | 10. | Ремонт коллекторов и контактных колец. Виды работ при ремонте, инструменты, приспособления. |  | 2 |
|  | 11. | Испытания электрических машин. Виды испытаний, их сроки проведения. |  | 2 |
|  | Контрольная работа по теме: «Разборка и дефектация электрических машин». |  | 2 |  |
|  | Лабораторно-практические занятия |  | 30 |  |
|  | 1. | Изучение схемы управления прямого пуска асинхронного электродвигателя. | 6 |  |
|  | 2. | Изучение схемы управления прямого пуска и реверса асинхронного электродвигателя. | 6 |  |
|  | 4. | Изучение схемы управления пуска переключением обмотки статора со «звезды» на «треугольник» асинхронного электродвигателя. | 6 |  |
|  | 5. | Изучение схемы управления конденсаторного пуска асинхронного электродвигателя. | 6 |  |
|  | 6. | Монтаж, наладка схемы пуска и торможения асинхронного двигателя системы управления. | 6 |  |
| Тема 4.4. Технология ремонта трансформаторов |  |  | 26/24 |  |
| Тема 4.4.1. Капитальный ремонт трансформаторов | Содержание |  | 18/24 |  |
|  | 1. | Классификация ремонтов трансформаторов. Классификация ремонтов по объему, по назначении, характеру выполняемых работ. |  | 2 |
|  | 2. | Подготовка к капитальному ремонту трансформаторов Организационно-технические мероприятия, ремонтные работы. |  | 2 |
|  | 3. | Ремонт активной части трансформатора. Виды работ при ремонте, приспособления. |  | 2 |
|  | 4. | Ремонт обмоток и магнитной системы трансформаторов. Виды работ при ремонте, приспособления. |  | 2 |
|  | 5. | Диагностика и дефектация трансформаторов. Диагностика и дефектация частей трансформаторов. |  | 2 |
|  | 6. | Установка изоляции, подпрессовка обмоток. Алгоритм выполняемых действий. |  | 2 |
|  | 7. | Сушка, чистка и дегазация трансформаторного масла. Виды работ, приспособления, механизмы. |  | 2 |
|  | 8. | Испытания трансформаторов после капитального ремонта. Виды испытаний, их сроки проведения. |  | 2 |
|  | Контрольная работа по теме: «Капитальный ремонт трансформаторов». |  | 2 |  |
|  | Лабораторно-практические занятия |  | 24 |  |
|  | 1. | Однофазный трансформатор (стенд «Электромеханика») | 6 |  |
|  | 2. | Однофазный трансформатор (стенд «Электромеханика») | 6 |  |
|  | 3. | Испытание силовых трансформаторов после ремонта. | 6 |  |
|  | 4. | Испытание силовых трансформаторов после ремонта. | 6 |  |
| Тема 4.5. Текущий ремонт, разборка и проверка на работоспособность электрических аппаратов | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1. | Текущий ремонт электрических аппаратов. Алгоритм ремонтных работ. |  | 2 |
|  | 2. | Проверка электрических цепей аппаратов. Виды работ, инструменты, приборы, приспособления. |  | 2 |
|  | 3. | Особенности ремонта аппаратуры для пуска электродвигателей. Виды работ при ремонте, приспособления. |  | 2 |
|  | Контрольная работа по теме: «Текущий ремонт, разборка и проверка на работоспособность электрических аппаратов». |  | 2 |  |
| Экзамен по курсу 1 раздела ПМ |  |  |  |  |
| Учебная практика – овладение приемами и приобретение навыков по выполнению работ по профессии слесарь-электрик по ремонту электрооборудования -чистка контактов пусковой аппаратур -полировка поверхности коллектора и контактных колец; -промывка медных щеток бензином; -чистка и сушка обмоток; -измерение сопротивления изоляции; -определение обрывов в фазах, витковых замыканий и их устранение; -замена новых обмоток, статоров, якорей; -контроль состояния изоляции, замена неисправной изоляции; -замена контактных пружин; -замена деталей и механизмов управления; -выполнение дефектации и разборки трансформаторов; -замер температуры нагрева трансформаторов -контролирование уровня масла, долив масла; -проверка состояния заземления; -чистка изоляторов, бака; -проверка состояния спускного крана; -измерение сопротивления изоляции, уплотнений и охлаждающих узлов; -определение мест витковых замыканий в обмотках; -замена испорченной изоляции проводов, клиньев, прокладок; -чистка, замена маслоуказателя; -чистка, промывка маслом внутренней поверхности расширителя. установка потолочных и настенных ламповых патронов; -установка потолочных и настенных светильников; -подвеска светильников при различных типах электропроводки; -установка штепсельных розеток, выключателей, кнопок; -установка осветительных щитков; -установка счетчиков; -проверка интенсивности освещения с помощью люксметра; -определение дефекетов в люминесцентных лампах; -замена ламп различных типов. |  |  | 36 |  |
| Производственная практика ( по профилю специальности) Виды работ: - совершенствование знаний, умений и практического опыта при выполнении ремонта электрических машин и аппаратов; - совершенствование знаний, умений и практического опыта при выполнении ремонта кабельных линий электропередачи; - совершенствование знаний, умений и практического опыта при выполнении ремонта трансформаторов; - совершенствование знаний, умений и практического опыта при выполнении ремонта осветительных электроустановок. |  |  | 36 |  |
| Самостоятельная работа при изучении 4 раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной специально и технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и схем. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Схемы МТЗ. 2.Реле направления мощности. 3.Назначение и виды дифференциальной защиты линий. 4.Выполнение и работа дистанционной защиты. 5.Оценка и области высокочастотных защит . Самостоятельная работа при изучении 1раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение электронных презентаций по курсу предмета; Выполнение, рефератов, докладов и сообщений по разделам и темам курса изучаемого предмета по вопросам не входящим в аудиторную подготовку. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Определение статических нагрузок. 2.Электроприводы конвейерных линий. 3.Электроприводы канатных дорог. 4.Электрооборудование и автоматизация установок. 5.Монтаж пускорегулирующей аппаратуры. |  |  | 72 |  |
| Всего по курсу профессионального модуля |  |  | 304 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технологии и оборудования производства электротехнических изделий, технического регулирования и контроля качества»,  мастерской «Электромонтажной».

Оборудование учебного кабинета:

1. Рабочих мест по количеству  студентов;

2. Действующие макеты:																														ействующие макеты:

- «Осветительная электрическая сеть»;

- «Основной принцип подключения осветительной аппаратуры»;

- «Пульт управления к электродвигателю»;

- «Схема реверсивного пуска электродвигателя»;

- «Режимы включения люминесцентной лампы»;

- «Реверсивный пускатель»;

- «Действующая схема запуска асинхронного двигателя»;

- «Действующая схема включения лампы накаливания, люминесцентной лампы и газоразрядной лампы»;

- «Схема включения люминесцентной лампы»;

3. Наглядные материалы:

- стенд «Основные средства индивидуальной защиты»;

- стенд «Охрана труда»;

- стенд «Плакаты и знаки безопасности»;

- макет «Воздушные линии электропередачи»;

- макет «Силовые кабели»:

- макет «Виды кабелей»:

- макет «Двигатель постоянного тока»;

- макет «Разрядник РВО-6У»;

- макет «3-х фазный счетчик электроэнергии»;

- макет «Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором»;

- шкаф распределительного устройства;

4. Технические средства обучения:

- электроизмерительные приборы:

1. Амперметр (0-50) А

2. Амперметр (0-1.5) А

3. Вольтметр (0-500) В

- комбинированные приборы:

1. Тестер Ц 4353

2. Мультиметр

3. Клампметр

- электроизмерительные клещи;

- измерительные штанги;

- трансформатор напряжения НОМ-10;

- трансформатор ОСОВ-0,25У;

- выключатель в разборном виде;

- однофазный счетчик электроэнергии (старого образца);

- счетчик электроэнергии (новой модификации);

- селикагель;

- трансформаторное масло;

5. Электрические аппараты:

- магнитные пускатели ПМЕ, ПМА;

- автоматический выключатель;

- кнопочный пост;

- пакетный выключатель;

- проходной изолятор;

- предохранители;

- реле, хронотроны;

6. Средства индивидуальной защиты:

- каска;

- диэлектрический коврик;

- диэлектрические перчатки;

- плоскогубцы;

- диэлектрические боты;

- плакаты и знаки безопасности

Оборудование учебно-производственной мастерской «Электромонтажной»:

1.рабочие места по количеству студентов;

2. Станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;

3.Наборы инструментов;

4.Лабораторный стенд, релейно-контакторные схемы управления асинхронного двигателя;

5.Лабораторный стенд  «Система управления двухскоростным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором»;

6.Стенд «Электромеханика»

7.Стенд «Электрические цепи постоянного тока»;

8.Стенд «Основы электротехники»;

9.Стенд НТЦ-15 «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и гражданских зданий»;

10.Стенд НТЦ-08 «Электрические измерения»;

11.Стенд НТЦ-02 «Автоматизированное управление электроприводом»;

12.Стенд контрольно-испытательной модели Э242.

13.Тренажеры для лабораторно-практических работ 16 шт.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Моряков О.С. Материаловедение. учеб.для СПО – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2012

2. Солнцев Ю.П. Материаловедение. 3-е изд., стер. учебник для СПО – М.: Академия, 2012

3. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология (5-е изд., стер.) учебник 2013

4. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем:  учебник для СПО. – М.: Академия, 2012

5. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учеб. для сред.проф.обр./ Л.Д.Рожкова. – М.: Академия, 2013

6. Кацман М.М. Электрические машины (12 изд., стер.) учебник. – М.: Академия, 2013

7. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам: учебное пособие для СПО – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2012

8. Акимова М.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2012

9. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование общепромышленных механических и бытовая техника: Учеб.пособие для СПО – 7-е изд., испр. – М.: Академия, 2012

10. Кацман М.М. Электрический привод (6-е изд., стер.) учебник 2013

11. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу (8-е изд., стер.) учеб.пособие, 2014

Интернет ресурсы:

- www.businessstudio.ru/.../4970626b-a54d-46cc-913e-9eaef6140268...

Содержание. 1. Общие положения. 5. 1.1. Требования к квалификации. 5. 1.2. Документация. 5. 2. Должностные обязанности.

### www. nijnevartovsk.rabotavgorode.ru/v223849

– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ... Обязанности: Ремонт и обслуживание электрооборудования, ...

### www profvibor.ru/node/423

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и осветительных приборов. Содержание труда. Выполнение работ.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по профессии слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» и специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Инженерная графика», «Электротехника и электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Материаловедение», «Техническая механика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Основы экономики», «Правовые основы профессиональной деятельности», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности».

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | - качество организации и выполнения наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - качество оценивания эффективности работы электрического и электромеханического оборудования; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | - точность и грамотность определения электроэнергетических параметров электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
| ПК 2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | -точность подбора технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электрических устройств и систем, определения оптимальных вариантов его использования; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | -качество проведения анализа неисправностей электрооборудования; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | -точно прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
| ПК 3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | -качество осуществления технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | -качество осуществления метрологической поверки изделий; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
|  | -точно производить диагностику оборудования и опре6деление его ресурсов; | Контрольная работа, выполнение лабораторно-практических работ. |
| ПК 4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | - точность и грамотность заполнения маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; | Зачет, выполнение лабораторно-практических работ. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Проявление интереса к будущей профессии через: - повышение качества обучения по учебной дисциплине; - участие в студенческих олимпиадах, научных конференциях; - участие в органах студенческого самоуправления; - участие в проектной деятельности; - участие в конкурсе «Лучший по профессии». | Наблюдение; оценка содержания рефератов, докладов, презентаций студентов; результаты участия в конкурсах, конференциях (призовые места; свидетельства об участии); |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование, выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; | Рейтинг выполнения работ на учебной практике; практических работ по решению профессиональных задач по разработке и модификации информационных систем. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - анализа качества выполнения производственных операций и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. | -степень самостоятельности и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - получение необходимой информации через ЭУМК по дисциплинам; - поиск необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные | Тестирование; подготовка рефератов, докладов, электронных презентаций, тематических кроссвордов. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - оформление результатов самостоятельной работы и проектной деятельности с использованием ИКТ. | Подготовка и защита проектов с использованием ИКТ; наблюдение за навыками работы в глобальных и локальных информационных сетях. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - разработка проектов в командах; - участие во внеаудиторной деятельности по специальности - взаимодействие со студентами, преподавателями и руководителями практик в ходе обучения и практики; - умение работать в группе; - наличие лидерских качеств; - участие в студенческом самоуправлении; - - участие в спортивно - и культурно-массовых мероприятиях. | - наблюдение и оценка роли студента в группе. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - обоснование, выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; | -степень самостоятельности и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - обоснование, выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; | -степень самостоятельности и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - обоснование, выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; | - степень самостоятельности и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. | - соблюдение техники безопасности; - соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка); - ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний | - своевременность постановки на воинский учет; итоги проведения воинских сборов тестирование по ТБ |

Разработчики:

БУ  «Радужнинский                        мастер производственного

политехнический колледж»           обучения                                                     Плетнева С.А.

Эксперты:

БУ  «Радужнинский                        методист                                       Боровлева Е.В.

политехнический колледж»

* Раздел профессионального модуля – часть примерной  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).