Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«РАДУЖНИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

БУ «Радужнинский

политехнический колледж»

_____________М.Н. Волков

«     » ___________2014 г. №

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ПМ)

ОП.02.  «Электротехника»

г. Радужный

2014 год

Рабочая программа учебной дисциплины «ЭЛЕКТРОТЕХНика» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта по подготовке квалифицированных кадров по профессии

240101.02 «Машинист технологических насосов и компрессоров» и комплекта учебной документации по предмету «Электротехника» утвержденного Департаментом профессионального образования Министерства образования РФ.

Организация-разработчик: БУ «Радужнинский политехнический колледж»

Разработчик: преподаватель Москалец Н.В.

Рекомендована Методическим Советом БУ СПО «Радужнинский профессиональный колледж»

Заключение Методического Совета № 5 от 20.06.14

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |
| # условия реализации учебной дисциплины | 16 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 18 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника  и  электроника

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника»  предназначена  для  изучения электротехники в учреждениях среднего профессионального образования для специальности 240101.02 «Машинист технологических насосов и компрессоров», реализующих образовательную программу при подготовке квалифицированных рабочих.

Область профессиональной деятельности выпускников: перекачка и подготовка нефти, нефтепродуктов и других вязких жидкостей, обслуживание и эксплуатация технологических компрессоров и насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа.

Студент по профессии Машинист технологических насосов и компрессоров готовится к следующим видам деятельности:

- техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров и насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа;

-  эксплуатация технологических компрессоров и насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными учреждениями,  реализующими образовательную программу профессионального образования

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

При освоении  профессий технического профиля электротехника изучается по программе учебной дисциплины «Электротехника».

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

1. основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

2. сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов;

3. основные законы электротехники;

4. правила графического изображения и составления электрических схем;

5. методы расчета электрических цепей;

6. условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;

7. основные элементы электрических сетей;

8. принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения;

9. двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки;

10. способы экономии электроэнергии;

11. правила сращивания, спайки и изоляции проводов;

12. виды и свойства электротехнических материалов;

13. правила техники безопасности при работе с электрическими приборами.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

1. контролировать выполнение заземления, зануления;

2. пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

3. рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;

4. снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации;

5. читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

6. проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ.

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и приобретения соответствующих компетенций:

общими компетенциями:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

1. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров и насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа.

ПК 1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и коммуникаций.

ПК 1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в сдаче и приемке его из ремонта.

ПК 1.3. Соблюдать правила безопасности  при ремонте оборудования и установок.

2. Эксплуатация технологических компрессоров и насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа.

ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных условиях.

ПК 2.2. Контролировать и  регулировать режимы работы технологического оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов.

ПК 2.3. Вести  учет расхода газов, транспортируемых продуктов, электроэнергии, горюче-смазочных материалов.

ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студентов 92 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 68 часов;

самостоятельной работы студентов 24 часов.

Содержание рабочей программы может изменяться, дополняться и редактироваться в соответствии с требованиями работодателей.

1.5 Обоснование  особенности структурирования содержания

Основу   данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.

В профильную составляющую  входит профессионально направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у студентов  профессиональных компетенций.

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторно-практическими работами.

Программа  составлена  на  основании  построения  логической  структуры  содержания данного  предмета.  В  отличие  от  ранее  разработанных  данная  программа  построена  на  основании  определения  системы  учебных  элементов  с  учетом  уровней их  усвоения.  Учебные  элементы  представляют  собой  описание  объектов  той  или  иной  области  научных  знаний,  включенных  в  учебный предмет:  предметов,  явлений,  процессов;  связей  и  отношений  между  предметами,  явлениями,  процессами;  способов  деятельности  в  данной  области.

Предлагаемый  принцип  систематизации  содержания  дает  возможность  определить  время  изучения  предмета,  позволяет  не  только  упорядочить  содержание  по  всему  учебному  курсу,  но и  дозировать  его  в  процессе  обучения.  Дозой  обучения  выступает  учебный  элемент.

Сущность  обучения  заключается  в  последовательном  усвоении  студентами  учебных  элементов,  количество  которых  определяется,  во-первых,  количеством  понятий  (законов,  теорий),  во-вторых,  необходимой  глубиной  изучения,  которая  зависит  от  целей  обучения.

Набор  учебных  элементов  составляет  программу  обучения,  причем  он  позволяет  составить  программу  как  в  целом  на  учебную  группу,  так  и  индивидуально  на  каждого  студента.

Учебные  элементы  располагаются  в  последовательности,  соответствующей  логике  изложения  материала  преподавателем.  Содержание  каждого  учебного  элемента  может  быть  уточнено  самим  преподавателем  с  учетом  целого  ряда  факторов,  связанными  с  конкретными  условиями:  профессией,  ступенями  квалификации,  общего  уровня  подготовленности  студента,  их  познавательных  возможностей.  Структура  программы  разработана  с  учетом  современных  тенденций  дифференциации  и  индивидуализации  обучения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 92 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 68 |
| в том числе: |  |
| Лабораторно-практические работы | 24 |
| Самостоятельная работа студентов (всего) | 24 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника  и  электроника»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ |  | 16 |  |
| Тема 1. Электрические цепи постоянного тока | Введение. Понятие об электрической цепи, электрическом токе, напряжении, электродвижущей силе. Элементы, схемы электрических цепей и их классификация. | 1 1 2 1 1 2 2 2 | 2 2 2 1 1 2 2 2 |
|  | Элементы электрических цепей постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа №1 Ознакомление с основными электромеханическими измерительными приборами и методами электрических измерений. |  |  |
|  | Преобразование схем в задачах расчета сложных цепей постоянного тока. Метод эквивалентного генератора. Метод узловых напряжений. Метод контурных токов. |  |  |
|  | Принцип наложения. Энергетические соотношения в цепях постоянного тока. Нелинейные цепи постоянного тока. |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа №2 Линейная электрическая цепь постоянного тока с последовательным соединением приемников электрической энергии. |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа №3 Линейная электрическая цепь постоянного тока при смешанном соединении приемников электрической энергии. |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа №4 Нелинейные электрические цепи постоянного тока. |  |  |
| Тема 2. МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ | Магнитное поле: основные понятия и величины. | 1 1 1 2 2 | 2 2 1 2 2 |
|  | Магнитные свойства вещества. Характеристики магнитных материалов. |  |  |
|  | Классификация, элементы и характеристики магнитных цепей. Основные законы магнитной цепи. Расчет простейших магнитных цепей |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа №5 Магнитные цепи на постоянном токе |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа №6 Магнитные цепи на переменном токе |  |  |
| Тема 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ | Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в контуре. Закон Ленца. | 1 1 | 2 2 |
|  | ЭДС самоиндукции и индуктивность катушки. ЭДС взаимоиндукции. Вихревые токи. |  |  |
| Тема 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | Основные понятия и характеристики. Представление синусоидальных функций с помощью векторов и комплексных чисел. | 1 1 1 2 2 1 1 1 1 | 1 1 1 2 2 1 1 1 1 |
|  | Идеальные элементы цепи переменного тока. Схемы замещения реальных элементов. Синусоидальный ток в RL-цепи. Синусоидальный ток в RC-цепи. Анализ процессов в цепи синусоидального тока при последовательном соединении элементов R, L, C. |  |  |
|  | Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока. Комплексные сопротивления и проводимости в цепях переменного тока |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа №7 Последовательные соединения индуктивной катушки и конденсатора при синусоидальных напряжениях и токах. |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа №8 Параллельное соединение индуктивной катушки и конденсатора при синусоидальных напряжениях и токах |  |  |
|  | Мощность в цепях синусоидального тока. Баланс комплексных мощностей. |  |  |
|  | Резонансы напряжений и токов в электрических цепях. Цепи с индуктивно связанными элементами. |  |  |
|  | Трехфазные электрические цепи. Способы повышения коэффициента мощности симметричных трехфазных приемников. |  |  |
|  | Техника безопасности при эксплуатации трехфазных цепей. |  |  |
| Самостоятельная работа: внеаудиторная самостоятельная работа: выполнение домашних заданий, самостоятельных работ, заполнение таблиц, выполнение творческих заданий; изготовление макетов; выполнение сообщений, докладов, рефератов, презентаций. |  | 8 | 3 |
| тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Общие сведения об электроустановках. Охрана труда при выполнении электротехнических работ. - Понятие электрической цепи. Основные элементы электрической цепи. - Электрические цепи постоянного тока. - Источники ЭДС и источники тока. - Методы расчета электрических цепей. - Правила выполнения электрических схем. - Электротехнические материалы, изделия и работы с ними. - Электромагнитная индукция. Правило Ленца. -- Использование явления взаимоиндукции в электротехнических устройствах. - Электрические цепи трехфазного тока. |  |  |  |
| Раздел II. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА |  | 23 |  |
| Тема 5. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | Общие сведения об электротехнических устройствах. Виды и методы электрических измерений. Погрешности измерений. | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 2 |
|  | Основные характеристики электроизмерительных приборов. Классификация электроизмерительных приборов. |  |  |
|  | Электромеханические измерительные приборы. |  |  |
|  | Аналоговые электронные приборы. Цифровые электронные приборы. |  |  |
|  | Измерение тока и напряжения. Измерение электрической мощности и энергии. Измерение сопротивлений, индуктивностей, емкостей. Измерение неэлектрических величин |  |  |
| Тема 6. ТРАНСФОРМАТОРЫ | Типы, назначение, устройство и принцип действия. | 1 1 1 1 1 2 | 2 1 1 2 1 2 |
|  | Анализ работы ненагруженного трансформатора. Приведение обмоток трансформатора. Анализ работы нагруженного трансформатора. Схемы замещения трансформатора. |  |  |
|  | Опыты холостого хода и короткого замыкания. Коэффициент полезного действия трансформатора. |  |  |
|  | Внешняя характеристика трансформатора. Трехфазные трансформаторы. |  |  |
|  | Параллельная работа трансформаторов. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа №9 Однофазный трансформатор |  |  |
| Тема 7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ | Назначение и классификация. Конструкция электрических машин и свойство обратимости | 1 1 1 2 2 | 1 1 1 2 2 |
|  | Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока |  |  |
|  | Асинхронные машины. Синхронные машины. Однофазные двигатели и двигатели малой мощности |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа №10 Генератор постоянного тока. |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа №11 Двигатель постоянного тока |  |  |
| Тема 8. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА | Общие сведения. Полупроводники: основные понятия, типы электропроводимости | 1 1 1 1 1 1 1 2 | 2 2 1 1 1 1 1 2 |
|  | Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы |  |  |
|  | Полевые транзисторы. Тиристоры |  |  |
|  | Полупроводниковые приборы как элементы интегральных микросхем. Индикаторные приборы |  |  |
|  | Фотоэлектрические приборы. Понятие об оптоэлектронных приборах. Выпрямители. Стабилизаторы постоянного тока. Инверторы |  |  |
|  | Электронные усилители. Операционные усилители. Электронные генераторы. Мультивибраторы |  |  |
|  | Логические элементы. Большие интегральные микросхемы и микропроцессоры |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа №12 Изучение электронной измерительной аппаратуры |  |  |
| Тема 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ | Назначение и классификация электрических аппаратов. Основные элементы и особенности работы электрических аппаратов | 1 1 1 | 1 1 1 |
|  | Коммутирующие аппараты распределительных устройств и передающих линий |  |  |
|  | Аппараты управления режимом работы различных электротехнических устройств. Реле. Условные обозначения на электрических схемах |  |  |
| Самостоятельная работа: внеаудиторная самостоятельная работа: выполнение домашних заданий, самостоятельных работ, заполнение таблиц, выполнение творческих заданий; изготовление макетов; выполнение сообщений, докладов, рефератов, презентаций. |  | 13 | 3 |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Устройство и принцип действия машины постоянного тока. Рабочий процесс машины постоянного тока. - Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей. -- Устройство, принцип работы и рабочий процесс синхронного генератора. -- Основные свойства и характеристики полупроводников. - Электрические переходы в полупроводниках. - Полупроводниковые диоды: устройство, принцип действия, вольт-амперная характеристика. - Классификация полупроводниковых диодов. - Биполярные транзисторы: устройство и принцип действия. - Выпрямители и сглаживающие фильтры. - Стабилизаторы напряжения. - Основные понятия цифровой электроники -- Последовательные цифровые устройства: триггеры, регистры, счетчики. |  |  |  |
| Раздел III. ПРОИЗВОДСТВО, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ |  | 5 |  |
| Тема 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Электроэнергетические системы. Электрические станции. Электрические сети, распределение электрической энергии | 1 1 | 1 1 |
|  | Электроснабжение промышленных предприятий и населенных пунктов. Подстанции и распределительные устройства |  |  |
| Тема 11. ЭЛЕКТРОПРИВОД | Понятие об электроприводе. Нагрев и охлаждение электродвигателя. Выбор мощности двигателя электродвигателя. Схемы управления электродвигателями | 1 | 1 |
| Тема 12. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ИСТОЧНИКИ СВЕТА | Электрические и световые характеристики источников света. Требования к освещению рабочей поверхности. Типы источников света. Некоторые особенности применения газоразрядных ламп | 1 | 2 |
| Тема 13. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | Проблемы и перспективы производства электроэнергии. Производство электроэнергии с использованием возобновляемых источников. Объемы такого производства, его преимущества и перспективы. Производство электроэнергии с использованием энергии Солнца, ветра. Расширение области потребления электроэнергии. Проблемы электроснабжения. | 1 | 2 |
| Самостоятельная работа: внеаудиторная самостоятельная работа: выполнение домашних заданий, самостоятельных работ, заполнение таблиц, выполнение творческих заданий; изготовление макетов; выполнение сообщений, докладов, рефератов, презентаций. |  | 3 | 3 |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Установки резистивного электронагрева. - Электросварка. - Лазерные и электронно-лучевые установки для переплава металла. - Использование электроэнергии в электрохимическом производстве. - Защита окружающей среды от пыли с помощью электрических полей. - Лампы накаливания, газоразрядные лампы и другие источники света в твоей профессии. |  |  |  |
|  | Итого: | 68 |  |
|  | Лабораторно-практических работ (в том числе): | 24 |  |
|  | Самостоятельной работы: | 24 |  |
|  | Всего: | 92 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехника» и материально-техническая база.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Оборудование для демонстраций и лабораторно-практических работ

по количеству студентов

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н.  Электротехника.-М. Академия, 2007

Лобзин С.А.  Электротехника. Лабораторный практикум. -  М. Академия, 2010

Немцов М.В., Немцова М.Л.  Электротехника и электроника. – М. Академия, 2010

Прошин В.М.  Лабораторно-практические работы по электротехнике. -  М.

Академия, 2008

Прошин В.М.  Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике. -  М. Академия, 2008

Фуфаева Л.И.  Электротехника.- М. Академия, 2009

Фуфаева Л.И.  Сборник практических задач по электротехнике.– М. Академия, 2010

Дополнительные источники:

Электротехника/под ред.А.Я.Шихина.- М.,Высшая школа, 1991

Электротехника и электроника/под ред.М.К.Бечеева и др.- М.Высшая школа,

1991

электротехнике с основами электроники.-М.Высшая школа, 1992

Новиков П.Н., Кауфман В.Я., Толчеев О.В., Ярочкина Г.В., Шапкин Е.В. Задачник по электротехнике.-М.Высшая школа,1992

Руденко В.Н. Демонстрационный эксперимент по электротехнике. М.ВНМЦ, 1991

Электроника. Энциклопедический словарь.-М.Советская энциклопедия, 1991

INTERNET-РЕСУРСЫ:

- http://ktf.krk.ru/courses/foet/

(Сайт содержит информацию по разделу «Электроника»)

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the

ory.html

(Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока»)

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника»)

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/

(Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии").

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»).

- http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»).

- http://www.edu.ru.

- http://www.experiment.edu.ru.

3.3  Учебно-методический комплекс  дисциплины

- комплект тестовых заданий по разделам курса;

- комплект типовых задач по разделам курса;

- инструкции к лабораторно-практическим работам;

- опорные конспекты.

3.4. Используемые педагогические технологии, методы обучения.

- работа малыми группами при выполнении лабораторных и практических работ.

Весь  курс  электротехники разделен  на  крупные  разделы,  изучается  материал  блоками.  Это  позволяет  использовать  элементы  модульной  технологии.  Для  усвоения  материала  каждого  раздела  применяется  схема:  изучение  нового  материала  -  конспекты  -  лабораторно-практические работы - самостоятельная  работа  -  зачет.  При  усвоении  материала  применяется  личностно-ориентированная  технология  с  применением  разноуровневых  заданий.

Используемые в преподавании методы: объяснительно-иллюстративный для объяснения нового материала, репродуктивный – для формирования умений и навыков.

Данный учебно-методический комплекс позволяет полностью реализовать заявленные педагогические технологии и методы обучения.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения контроля знаний.

При оценивании знаний ориентиром являются примерные нормы оценки знаний и умений по электротехнике,  разработанные РАО РФ.

Оценка «5» («отлично») выставляется, если обучающийся владеет знаниями и умениями в объеме превышающем 95% содержания, соответствующего уровню требований стандарта.

Оценка «4» («хорошо») выставляется, если объем знаний и умений обучающегося составляет 80-95 % содержания, соответствующего уровню требований стандарта.

Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется, если обучающийся не владеет знаниями и умениями в объеме более 80% содержания, соответствующего уровню требований стандарта.

Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется, если обучающийся владеет знаниями и умениями в объеме оценки «3».

Методы контроля результатов обучения: 1. Устная проверка (фронтальная, индивидуальная); 2. Письменная проверка (диктанты, самостоятельные работы, тесты, контрольные работы); 3. Проверка практических умений (практические  работы); 4. Экзамен.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| освоение знаний: |  |
| 1. основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; | наблюдение за устным ответом; тестирование; выполнение лабораторно-практических работ, выполнение самостоятельных работ; решение задач. |
| 2. сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; | выполнение лабораторно-практических работ, выполнение самостоятельных работ; решение задач. |
| 3. основные законы электротехники; | наблюдение за устным ответом; тестирование; |
| 4. типы и правила графического изображения и составления электрических схем; | выполнение лабораторно-практических работ, выполнение самостоятельных работ; решение задач. |
| 5. методы расчета электрических цепей; | решение задач |
| 6. условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; | выполнение самостоятельных работ; решение задач |
| 7. основные элементы электрических сетей; | наблюдение за устным ответом; тестирование |
| 8. принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения; | наблюдение за устным ответом; тестирование |
| 9. двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки; | наблюдение за устным ответом; тестирование |
| 10. способы экономии электроэнергии; | наблюдение за устным ответом; |
| 11. правила сращивания, спайки и изоляции проводов; | выполнение лабораторно-практических работ, выполнение самостоятельных работ |
| 12. виды и свойства электротехнических материалов; | наблюдение за устным ответом; тестирование |
| 13. правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. | наблюдение за устным ответом; тестирование |
| овладение умениями: |  |
| 1. контролировать выполнение заземления, зануления; | выполнение лабораторно-практических работ |
| 2. производить контроль параметров работы электрооборудования; | выполнение лабораторно-практических работ |
| 3. пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; | наблюдение за устным ответом; выполнение лабораторно-практических работ |
| 4. рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; | выполнение лабораторно-практических работ; выполнение самостоятельных работ; решение задач |
| 5. снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; | выполнение лабораторно-практических работ; выполнение самостоятельных работ; решение задач |
| 6. читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | выполнение лабораторно-практических работ; выполнение самостоятельных работ |
| 7. проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; | выполнение лабораторно-практических работ; выполнение самостоятельных работ |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | - экзамен по завершению МДК |
| ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; | - экспертное наблюдение и оценка работы на занятиях, при выполнении лабораторных, контрольных работ. |
| ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы | - экспертное наблюдение и оценка работы на занятиях, при выполнении лабораторных, контрольных работ. |
| ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - эффективный поиск необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные. | - устный экзамен |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки новых приемов и оборудования; - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - экспертное наблюдение и оценка работы на занятиях, при выполнении лабораторных, контрольных работ. |
| ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы | - экспертное наблюдение и оценка работы на занятиях, при выполнении лабораторных, контрольных работ. |
| ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности | -экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ПК 1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и коммуникаций. | -решать задачи практического содержания; выполнять необходимые расчеты | Практическая работа |
| ПК 1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в сдаче и приемке его из ремонта. | -решать задачи практического содержания; выполнять необходимые расчеты | Практическая работа |
| ПК 1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и установок. | -решать задачи практического содержания; выполнять необходимые расчеты | Практическая работа |
| ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных условиях. | -решать задачи практического содержания; выполнять необходимые расчеты | Практическая работа |
| ПК 2.2. Контролировать и регулировать режимы работы технологического оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов. | -решать задачи практического содержания; выполнять необходимые расчеты | Практическая работа |
| ПК 2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, электроэнергии, горюче-смазочных материалов | -решать задачи практического содержания; выполнять необходимые расчеты | Практическая работа |
| ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. | -решать задачи практического содержания; выполнять необходимые расчеты | Практическая работа |

Разработчики:

БУ «Радужнинский

профессиональный колледж»  преподаватель                 Москалец Н.В.

Эксперты:

БУ «Радужнинский

профессиональный колледж»   методист                           Боровлева Е.В.

Вспомогательная таблица для проверки соответствия результатов обучения содержанию обучения

| Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) в разделе 2.2. программы УД | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | знания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | умения |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Электрические цепи постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение. Понятие об электрической цепи, электрическом токе, напряжении, электродвижущей силе. Элементы, схемы электрических цепей и их классификация. | + |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  | + | + | + |  |
| Элементы электрических цепей постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |
| Лабораторно-практическая работа №1 Ознакомление с основными электромеханическими измерительными приборами и методами электрических измерений. | + | + | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  | + | + | + |  |
| Преобразование схем в задачах расчета сложных цепей постоянного тока. Метод эквивалентного генератора. Метод узловых напряжений. Метод контурных токов. | + |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |
| Принцип наложения. Энергетические соотношения в цепях постоянного тока. Нелинейные цепи постоянного тока. | + |  | + | + | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Лабораторно-практическая работа №2 Линейная электрическая цепь постоянного тока с последовательным соединением приемников электрической энергии. | + | + | + | + |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + | + |  |
| Лабораторно-практическая работа №3 Линейная электрическая цепь постоянного тока при смешанном соединении приемников электрической энергии. | + | + | + | + |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + | + |  |
| Лабораторно-практическая работа №4 Нелинейные электрические цепи постоянного тока. | + | + | + | + |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + | + |  |
| Тема 2. МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магнитное поле: основные понятия и величины. | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магнитные свойства вещества. Характеристики магнитных материалов. | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Классификация, элементы и характеристики магнитных цепей. Основные законы магнитной цепи. Расчет простейших магнитных цепей | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Лабораторно-практическая работа №5 Магнитные цепи на постоянном токе | + | + | + | + |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + | + |  |
| Лабораторно-практическая работа №6 Магнитные цепи на переменном токе | + | + | + | + |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + | + |  |
| Тема 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в контуре. Закон Ленца. | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| ЭДС самоиндукции и индуктивность катушки. ЭДС взаимоиндукции. Вихревые токи. | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| Тема 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные понятия и характеристики. Представление синусоидальных функций с помощью векторов и комплексных чисел. | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Идеальные элементы цепи переменного тока. Схемы замещения реальных элементов. Синусоидальный ток в RL-цепи. Синусоидальный ток в RC-цепи. Анализ процессов в цепи синусоидального тока при последовательном соединении элементов R, L, C. | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока. Комплексные сопротивления и проводимости в цепях переменного тока | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Лабораторно-практическая работа №7 Последовательные соединения индуктивной катушки и конденсатора при синусоидальных напряжениях и токах. | + | + | + | + |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + | + |  |
| Лабораторно-практическая работа № 8 Параллельное соединение индуктивной катушки и конденсатора при синусоидальных напряжениях и токах | + | + | + | + |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + | + |  |
| Мощность в цепях синусоидального тока. Баланс комплексных мощностей. | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Резонансы напряжений и токов в электрических цепях. Цепи с индуктивно связанными элементами. | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Трехфазные электрические цепи. Способы повышения коэффициента мощности симметричных трехфазных приемников. | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |
| Техника безопасности при эксплуатации трехфазных цепей. | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  |
| Раздел II. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения об электротехнических устройствах. Виды и методы электрических измерений. Погрешности измерений. | + | + | + |  | + | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  | + | + | + | + |
| Основные характеристики электроизмерительных приборов. Классификация электроизмерительных приборов. | + | + | + |  | + | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  | + | + | + | + |
| Электромеханические измерительные приборы. | + | + | + |  | + | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  | + | + | + | + |
| Аналоговые электронные приборы. Цифровые электронные приборы. | + | + | + |  | + | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  | + | + | + | + |
| Измерение тока и напряжения. Измерение электрической мощности и энергии. Измерение сопротивлений, индуктивностей, емкостей. Измерение неэлектрических величин | + | + | + |  | + | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  | + | + | + | + |
| Тема 6. ТРАНСФОРМАТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы, назначение, устройство и принцип действия. | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  |  |  |
| Анализ работы ненагруженного трансформатора. Приведение обмоток трансформатора. Анализ работы нагруженного трансформатора. Схемы замещения трансформатора. | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  |  |  |
| Опыты холостого хода и короткого замыкания. Коэффициент полезного действия трансформатора. | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  |  |  |
| Внешняя характеристика трансформатора. Трехфазные трансформаторы. | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  |  |  |
| Параллельная работа трансформаторов. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  |  |  |
| Лабораторно-практическая работа №9 Однофазный трансформатор | + | + | + | + |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + | + |  |
| Тема 7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение и классификация. Конструкция электрических машин и свойство обратимости | + |  | + |  |  | + |  | + | + |  |  | + | + | + | + | + |  | + | + |  |
| Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока | + |  | + |  |  | + |  | + | + |  |  | + | + | + | + | + |  | + | + |  |
| Асинхронные машины. Синхронные машины. Однофазные двигатели и двигатели малой мощности | + |  | + |  |  | + |  | + | + |  |  | + | + | + | + | + |  | + | + |  |
| Лабораторно-практическая работа №10 Генератор постоянного тока. | + |  | + | + |  | + |  | + | + |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| Лабораторно-практическая работа №11 Двигатель постоянного тока | + |  | + | + |  | + |  | + | + |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| Тема 8. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения. Полупроводники: основные понятия, типы электропроводимости | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полевые транзисторы. Тиристоры | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полупроводниковые приборы как элементы интегральных микросхем. Индикаторные приборы | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фотоэлектрические приборы. Понятие об оптоэлектронных приборах. Выпрямители. Стабилизаторы постоянного тока. Инверторы | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронные усилители. Операционные усилители. Электронные генераторы. Мультивибраторы | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Логические элементы. Большие интегральные микросхемы и микропроцессоры | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторно-практическая работа №12 Изучение электронной измерительной аппаратуры | + |  | + | + |  | + |  | + | + |  |  | + | + |  | + |  | + | + | + |  |
| Тема 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение и классификация электрических аппаратов. Основные элементы и особенности работы электрических аппаратов | + |  | + | + |  | + | + | + |  |  |  |  | + |  | + |  | + | + | + |  |
| Коммутирующие аппараты распределительных устройств и передающих линий | + |  | + | + |  | + | + | + |  |  |  |  | + |  | + |  | + | + | + |  |
| Аппараты управления режимом работы различных электротехнических устройств. Реле. Условные обозначения на электрических схемах | + |  | + | + |  | + | + | + |  |  |  |  | + |  | + |  | + | + | + |  |
| Раздел III. ПРОИЗВОДСТВО, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергетические системы. Электрические станции. Электрические сети, распределение электрической энергии | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  | + | + | + |  |  | + | + | + |
| Электроснабжение промышленных предприятий и населенных пунктов. Подстанции и распределительные устройства | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  | + | + | + |  |  | + | + | + |
| Тема 11. ЭЛЕКТРОПРИВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Понятие об электроприводе. Нагрев и охлаждение электродвигателя. Выбор мощности двигателя электродвигателя. Схемы управления электродвигателями | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |
| Тема 12. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ИСТОЧНИКИ СВЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрические и световые характеристики источников света. Требования к освещению рабочей поверхности. Типы источников света. Некоторые особенности применения газоразрядных ламп | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + |  |  | + | + | + |  |  | + | + |  |
| Тема 13. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблемы и перспективы производства электроэнергии. Производство электроэнергии с использованием возобновляемых источников. Объемы такого производства, его преимущества и перспективы. Производство электроэнергии с использованием энергии Солнца, ветра. Расширение области потребления электроэнергии. Проблемы электроснабжения | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + |  |  | + | + | + |  |  | + | + | + |